Об утверждении Руководства по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации

В соответствии с абзацем двадцать четвертым подпункта 10 
пункта 14 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5802; 2018, № 24, ст. 3503),
и в целях создания условий размещения войск национальной гвардии Российской Федерации, жизни, быта, боевой и профессиональной служебной подготовки военнослужащих, лиц, проходящих службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и лиц гражданского персонала войск национальной гвардии Российской Федерации, хранения материально-технических средств −

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, осуществляющего координацию деятельности по формированию и реализации основных направлений деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации в сферах финансового, тылового, жилищного обеспечения, капитального строительства, осуществления на объектах войск национальной гвардии Российской Федерации санитарно-эпидемиологических требований.

Директор Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии

Российской Федерации

генерал армии								         В. Золотов

Утверждено
приказом Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации

РУКОВОДСТВО

по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Руководство определяет порядок квартирно-эксплуатационного обеспечения деятельности управлений оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – войска национальной гвардии), территориальных органов Росгвардии, управлений соединений, воинских частей, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций войск национальной гвардии (далее – воинские части (организации).

2. Мероприятия квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии (далее – эксплуатационное обеспечение) осуществляются в целях создания условий размещения войск национальной гвардии, жизни, быта, боевой и профессиональной служебной подготовки военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (далее – сотрудники), и лиц гражданского персонала войск национальной гвардии (далее – личный состав), хранения материально-технических средств.

3. Направлениями эксплуатационного обеспечения являются:

предоставление зданий (их частей, помещений), строений, сооружений (далее – здания) и земельных участков для размещения воинских частей (организаций) (далее – расквартирование);

организация технической эксплуатации зданий;

обеспечение воинских частей (организаций) коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами (далее – коммунальные услуги);

материально-техническое обеспечение воинской части (организации);

учет объектов недвижимого имущества;

мероприятия по жилищному обеспечению.

4. Реализация мероприятий эксплуатационного обеспечения возлагается на:

квартирно-эксплуатационные отделы (отделения, службы, подразделения) воинских частей (организаций) либо отдельных должностных лиц воинских частей (организаций), на которых выполнение таких обязанностей возложено командиром (начальником) воинской части (организации) (далее – эксплуатационное подразделение);

районные (гарнизонные) квартирно-эксплуатационные воинские части и иные организации войск национальной гвардии, осуществляющие централизованное эксплуатационное обеспечение воинских частей (организаций) (далее – эксплуатационное учреждение).

Начальники эксплуатационных подразделений управлений оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии
и воинских частей (организаций), непосредственно подчиненных директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации (далее – воинская часть (организация) непосредственного подчинения, директор соответственно), эксплуатационных учреждений назначаются на должности по согласованию с Департаментом строительства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – ДС Росгвардии). Назначение на должности  руководителей эксплуатационных подразделений иных воинских частей (организаций) осуществляется по согласованию с эксплуатационным подразделением вышестоящей воинской части (организации).

Возложение на должностных лиц эксплуатационного подразделения и эксплуатационного учреждения обязанностей, не связанных
с эксплуатационным обеспечением, их переподчинение, направление
в служебные командировки, не связанные с выполнением задач эксплуатационного обеспечения, не допускается.

5. Координация и контроль эксплуатационного обеспечения, а также методическое обеспечение деятельности эксплуатационных подразделений (эксплуатационных учреждений) возлагаются на ДС Росгвардии.

6. Непосредственное руководство личным составом эксплуатационных подразделений (эксплуатационных учреждений),
в обязанности которого входят содержание территорий, техническая эксплуатация и обслуживание зданий, систем коммунальной инфраструктуры (являющихся федеральной собственностью
и находящихся в оперативном управлении воинской части (организации) либо не находящихся у воинской части (организации) на указанном вещном праве, а предоставленных во временное пользование)
(далее – эксплуатационный персонал), осуществляется следующими должностными лицами:

в управлении оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии – заместителем командующего округом войск национальной гвардии по тылу – начальником тыла;

в территориальном органе Росгвардии – заместителем начальника территориального органа Росгвардии по материально-техническому обеспечению;

в организациях (подразделениях) вневедомственной охраны войск национальной гвардии (далее – организации вневедомственной охраны) –заместителем начальника организации вневедомственной охраны, определенным начальником организации вневедомственной охраны;

в иных воинских частях (организациях) – заместителем командира воинской части (организации) по тылу – начальником тыла.

На эксплуатационный персонал территориального органа Росгвардии по решению заместителя начальника территориального органа Росгвардии по материально-техническому обеспечению может быть возложено выполнение задач эксплуатационного обеспечения в интересах структурных подразделений территориального органа Росгвардии (отрядов мобильных особого назначения, специальных отрядов быстрого реагирования, центров лицензионно-разрешительной работы) и организации вневедомственной охраны, подчиненной указанному территориальному органу Росгвардии.

7. Задачами эксплуатационного обеспечения являются:

создание бытовых условий размещения воинской части (организации);

обеспечение использования земельных участков в соответствии
с установленным для них целевым назначением;

организация приема в эксплуатацию вновь построенных (реконструированных) и капитально отремонтированных зданий;

обеспечение использования в соответствии с установленным целевым назначением, сохранности, учета, содержания, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта зданий, оборудования и материальных средств, применяемых при эксплуатационном обеспечении (далее – имущество);

обеспечение твердым топливом, полевой мебелью, строительными материалами, пожарно-технической продукцией, инструментами и другим имуществом для обустройства мест размещения в полевых условиях;

обеспечение нормативных сроков службы зданий и имущества, сохранение их от преждевременного износа и разрушения;

обеспечение бесперебойной, безаварийной и безопасной работы систем инженерно-технического обеспечения зданий: водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения (далее – инженерные сети);

организация подготовки зданий и имущества к эксплуатации
в отопительный период;

обеспечение воинских частей (организаций) коммунальными услугами и их учет, расчет с исполнителями услуг (работ)
и поставщиками коммунальных услуг;

организация обращения с медицинскими отходами, указанными
в абзацах втором – пятом пункта 157 Санитарных правил и норм СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 г. № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 года, регистрационный № 62297) (далее – медицинские отходы);

обеспечение планирования (обоснования) расходов на квартирно-эксплуатационное обеспечение в том числе расходов на коммунальные услуги;

организация экономного расходования (потребления) коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности зданий и имущества;

обеспечение сохранности, технической эксплуатации зданий
и имущества, их пожарной безопасности;

обеспечение выполнения при использовании опасных производственных объектов требований промышленной безопасности, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 30, ст. 3588; 2017, № 11, ст. 1540) (далее – Закон № 116-ФЗ);

обеспечение соблюдения производственной, финансовой, штатной
и трудовой дисциплины при эксплуатационном обеспечении;

организация штатного комплектования эксплуатационных подразделений (эксплуатационных учреждений), повышения квалификации эксплуатационного персонала;

обеспечение жилыми помещениями личного состава войск национальной гвардии и членов его семей, а также граждан, уволенных
с военной службы (службы), состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий;

организация охраны окружающей среды при использовании зданий и земельных участков, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зданиях;

обеспечение учета зданий и имущества в соответствии
с Положением об учете федерального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 34,
ст. 4237; 2020, № 32, ст. 5280) (далее – Положение № 447);

организация заключения договоров на управление многоквартирными домами, жилыми помещениями и специализированным жилищным фондом, которые принадлежат воинской части (организации) на праве оперативного управления.

II. Расквартирование

8. Расквартирование осуществляется с учетом организационно-штатной структуры воинских частей (организаций).

Допускается иметь в резерве воинской части (организации) служебные помещения сверх штатной численности личного состава воинской части (организации), предназначенные для размещения в них специалистов органов государственного контроля (надзора) на период проведения проверочных мероприятий в воинской части (организации).

9. Расквартирование осуществляется в комплексах зданий различного функционального назначения, имущественных комплексах, отдельно стоящих зданиях, нежилых помещениях, расположенных
на определенной территории и предназначенных для размещения одной или нескольких воинских частей (организаций) или их подразделений
(далее – место дислокации).

10. Задачами расквартирования являются:

организация размещения воинских частей (организаций) в местах постоянной и временной дислокации;

обеспечение воинских частей (организаций) зданиями и земельными участками;

подготовка предложений об использовании зданий и земельных участков;

подготовка предложений в документы по территориальному планированию, планированию строительства и развития войск национальной гвардии;

организация учета зданий, земельных участков и систем коммунальной инфраструктуры, используемых для расквартирования,
их технических и мощностных параметров.

11. Территория места дислокации и его отдельных зон по периметру оборудуется ограждением, препятствующим несанкционированному проникновению в воинскую часть (организацию) посторонних лиц.
Тип указанного ограждения выбирается исходя из конкретных условий расположения места дислокации. Организация оборудования ограждения периметра места дислокации осуществляется должностными лицами, указанными в абзацах втором − пятом пункта 6 настоящего Руководства.

12. В местах дислокации, в которых размещены несколько воинских частей (организаций), распределение обязанностей воинских частей (организаций) по эксплуатации и содержанию зданий и территорий мест дислокации осуществляется приказом командира (начальника) вышестоящей воинской части (организации).

В воинской части (организации) помещения всех зданий распределяются между подразделениями (службами) воинской части (организации) приказом ее командира (начальника).

В случае совместного размещения нескольких воинских частей (организаций) в отдельно стоящем здании, распределение обязанностей
по эксплуатации и содержанию такого здания между воинской
частью (организацией) − правообладателем и воинской частью
(организацией) − пользователем осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.

13. Переоборудование зданий с изменением их функционального назначения осуществляется по согласованию с ДС Росгвардии.

14. Перепланировка (переустройство) помещений в зданиях, переданных войскам национальной гвардии во временное пользование для временного расквартирования, осуществляется по согласованию
с собственником таких помещений (зданий).

15. На каждое место дислокации эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) разрабатывается и утверждается
командиром (начальником) соответствующей воинской части (организации) генеральный план места дислокации (далее – генеральный план).

В случае если воинская часть (организация) размещена в отдельно стоящем здании совместно с другой воинской частью (организацией), схема места дислокации (далее – схема) разрабатывается эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) одной из указанных воинских частей (организаций) и утверждается ее командиром (начальником).

16. На генеральном плане условными обозначениями наносятся граница закрепленного за воинской частью (организацией) земельного участка и его площадь, здания и их характеристики (наименование
или назначение, этажность, размеры, общая и полезная площадь), ограждения, дорожное и пешеходное покрытия, элементы озеленения, малые архитектурные формы и подземные (наземные) инженерные сети
с описанием их сечений и мощностей.

На схеме для отдельно стоящего здания условные обозначения, указанные в настоящем пункте, наносятся при их наличии, а в отношении нежилых помещений, также поэтажный план с указанием характеристик (размеры и площадь) занимаемых помещений.

Внесение изменений в характеристики зданий и инженерных сетей, отраженные на генеральном плане или схеме, с указанием даты таких изменений обеспечивается эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением).

17. Возведение на территории места дислокации временных зданий,
не предусмотренных генеральным планом, без согласования
с ДС Росгвардии не допускается.

18. В эксплуатационном подразделении (эксплуатационном учреждении) обеспечивается разработка для каждой воинской части (организации) планирующего документа долгосрочного характера,
(10 лет), предусматривающего в приоритетном порядке мероприятия развития инфраструктуры и застройки (обустройства) территории (земельного участка) воинской части (организации) при реализации плана строительства и развития войск национальной гвардии, предусмотренного пунктом 8 части 2 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 27, ст. 4159) (далее – План перспективного развития места дислокации воинской части (организации), Закон № 226-ФЗ соответственно) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Руководству).

Проекты плана перспективного развития места дислокации воинской части (организации), входящей в состав оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии, и плана перспективного развития места дислокации территориального органа Росгвардии согласовываются с заинтересованными структурными подразделениями управления оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии и утверждаются командующим округом войск национальной гвардии, а проект плана перспективного развития места дислокации воинской части (организации) непосредственного подчинения − с ДС Росгвардии, структурным подразделением центрального аппарата Росгвардии, координирующим деятельность указанной воинской части (организации), и утверждается заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, координирующим деятельность ДС Росгвардии.

Здания организаций вневедомственной охраны включаются в План перспективного развития места дислокации территориального органа Росгвардии, которому они подчинены.

19. Расквартирование в полевых условиях возлагается на командира (начальника) расквартируемой воинской части (организации)
и осуществляется в палаточных лагерях и некапитальных строениях (сооружениях), в том числе на земельных участках и в зданиях, предоставленных войскам национальной гвардии органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований в соответствии с частью 7 статьи 16 Закона № 226-ФЗ.

20. В полевых условиях палаточные лагери и некапитальные строения (сооружения) оборудуются полевой мебелью (складной, сборно-разборной).

21. Полевое электроснабжение потребителей войск национальной гвардии вне пункта постоянной дислокации организуется инженерной службой воинской части (организации) либо должностным лицом воинской части (организации), на которое возложены задачи
по организации инженерного обеспечения деятельности воинской части (организации), во взаимодействии с эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением).

22. Для оборудования пунктов временной дислокации воинской части (организации) инженерными сетями ее командиром (начальником) создаются внештатные рабочие группы из числа должностных лиц воинской части (организации).

23. Ответственность за сохранность, содержание и обеспечение пожарной безопасности временно не используемых зданий возлагается
на командира (начальника) воинской части (организации), на территории которой расположены указанные здания.

24. В случае если по месту дислокации, в котором находятся временно не используемые здания, дислоцируется несколько воинских частей (организации), ответственность за сохранность, содержание
и обеспечение пожарной безопасности таких неиспользуемых зданий определяется приказом командира (начальника) вышестоящей воинской части (организации).

В случае освобождения воинской частью (организацией) всех зданий места дислокации или его смены, их охрана, содержание и обеспечение пожарной безопасности осуществляются воинской частью (организацией), назначенной приказом командира (начальника) вышестоящей воинской части (организации), а в отношении воинских частей (организаций) непосредственного подчинения – распоряжением заместителя директора, координирующего деятельность ДС Росгвардии.

25. При освобождении воинской частью (организацией) места дислокации, ее командир (начальник) организует:

расчеты с поставщиками (потребителями) коммунальных услуг
за потребленные (переданные) воинской частью (организацией) коммунальные услуги;

проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранности, исправности зданий, их строительных конструкций (элементов) и систем инженерно-технического обеспечения
и иного имущества зданий, выведенных из эксплуатации на неопределенный срок с возможностью ее возобновления (далее – консервация);

передачу принимающей воинской части (организации) по актам
и описям зданий, остатков топлива, материалов и запасных частей, заготовленных для технической эксплуатации и обслуживания зданий, учетно-технических документов на здания, паспортов на имущество, технической документации по капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту зданий;

представление вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств документов и отчетов о расходовании средств федерального бюджета, предусмотренных воинской части (организации) на эксплуатационное обеспечение, а также проведение ремонта зданий;

переоформление вещных прав на объекты, передаваемые принимающей воинской части (организации).

26. В целях улучшения условий размещения воинской части (организации) ее командир (начальник) осуществляет подбор зданий, предоставленных войскам национальной гвардии в оперативное управление, и направляет в вышестоящую воинскую часть (организацию) предложения по расквартированию воинских частей (организаций) непосредственного подчинения.

В этом случае приоритетно рассматриваются здания, имеющие удовлетворительное техническое состояние, не требующие значительных затрат на их ремонт и содержание.

Совместно с указанными в настоящем пункте предложениями направляются финансово-экономическое обоснование, отражающее в том числе расчеты на дальнейшее содержание и эксплуатацию предлагаемых
к приему зданий, планируемую схему размещения личного состава,
с учетом минимальной достаточности площадей, расчет и обоснование затрат на проведение ремонтных работ, фотоматериалы текущего состояния зданий и предложения по дальнейшему использованию освобождаемых зданий.

27. По ходатайству управления оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии (воинской части (организации) непосредственного подчинения) Росгвардия в лице уполномоченного должностного лица центрального аппарата Росгвардии на основании пункта 7 и подпункта 67 пункта 9 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5802), согласовывает передачу недвижимого имущества в оперативное управление или постоянное (бессрочное) пользование от одной воинской части (организации) другой.

В случае отсутствия потребности войск национальной гвардии
в недвижимом имуществе воинская часть (организация), за которой такое имущество закреплено в оперативное управление или постоянное (бессрочное) пользование (далее – балансодержатель), организует передачу имущества в казну Российской Федерации в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, либо   высвобождение зданий и земельных участков в соответствии с Порядком высвобождения недвижимого военного имущества войск национальной гвардии Российской Федерации, воинских формирований и органов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 июня 1998 г. № 623 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3080; 2017, № 2 , ст. 368).

28. В случае прекращения эксплуатации (использования) здания балансосодержатель осуществляет мероприятия по консервации здания,
а при необходимости в таком здании − по расконсервации.

Консервация (расконсервация) зданий осуществляется консервационной комиссией, назначаемой приказом командира (начальника) воинской части (организации) для их балансосодержателя,
в котором указываются:

состав, порядок и продолжительность работы консервационной комиссии;

сведения об объекте консервации (расконсервации) (наименование, инвентарный номер, первоначальная (балансовая) стоимость объекта, сумма начисленной амортизации) и причины консервации (расконсервации);

дата начала выполнения работ по консервации (расконсервации);

сроки разработки документации, необходимой для проведения работ по консервации (расконсервации) зданий, а также сроки проведения таких работ.

Работы по консервации зданий включают:

приведение зданий и их технологического оборудования
в безопасное состояние;

отключение инженерных сетей и коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности здания);

освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей;

принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу
на объект;

мероприятия по уборке внутренних помещений и прилегающей территории объекта;

сезонное обслуживание здания для обеспечения сохранности его эксплуатационных характеристик.

При осуществлении консервации котельной и систем коммунальной инфраструктуры учитываются положения документации изготовителя на указанные объекты (инструкция, рабочая конструкторская документация).

29. Консервация (расконсервация) зданий оформляется актом
о консервации (расконсервации) (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 2 к настоящему Руководству).

Указанный акт утверждается командиром (начальником) воинской части (организации) и составляется в двух экземплярах: один – для воинской части (организации), второй – для эксплуатационного подразделения (эксплуатационного учреждения) вышестоящей воинской части (организации).

30. Сохранность и противопожарную защиту законсервированных зданий обеспечивает командир (начальник) воинской части (организации), за которой они закреплено.

##### III. Организация технической эксплуатации зданий

31. Воинская часть (организация) обеспечивает техническую эксплуатацию зданий, являющихся федеральной собственностью
и находящихся в оперативном управлении воинской части (организации) либо не находящихся у воинской части (организации) на указанном вещном праве, а предоставленных во временное пользование.

Все здания закрепляются приказом соответствующего командира (начальника) воинской части (организации) за подразделениями, службами
и ответственными должностными лицами этой воинской части (организации).

32. При технической эксплуатации зданий осуществляются мероприятия по контролю и обеспечению содержания зданий и находящегося в нем имущества в исправности, а также текущего
и капитального ремонта.

33. Техническая эксплуатация зданий осуществляется в соответствии с требованиями статей 36, 52, 55.24 − 55.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 27 ст. 5126), Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579), Федерального закона от 30 декабря
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, № 1, ст. 5) (далее – Закон № 384-ФЗ), Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4060)
(далее – Перечень национальных стандартов и сводов правил № 815),
иных нормативных правовых актов, принятых Минстроем России
в соответствии с подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117).

34. Техническая эксплуатация зданий осуществляется личным составом воинской части (организации) и (или) с привлечением организаций, не входящих в состав войск национальной гвардии,
на договорной основе (далее – сторонние организации).

35. Задачами технической эксплуатации зданий являются:

эксплуатационный контроль технического состояния несущих строительных конструкций, инженерных сетей, а также обеспечение
их безаварийной эксплуатации, технического обслуживания и подготовки
к сезонной эксплуатации;

организация проведения текущего и капитального ремонтов зданий
и инженерных сетей;

поддержание работоспособности (исправности) зданий, их элементов и находящегося в них имущества, а также систем предотвращения пожара
и противопожарной защиты;

улучшение качественного состояния помещений, интерьеров, архитектурно-эстетического вида зданий и обеспечение благоустройства территории;

обеспечение наладки, регулировки и подготовки к сезонной эксплуатации зданий, их элементов и инженерных сетей;

организация проведения пожарно-профилактических и организационных мероприятий, направленных на исключение условий возникновения пожаров, контроля за полнотой и качеством проводимых
в интересах воинской части (организации) работ (оказываемых услуг)
в области пожарной безопасности;

обеспечение санитарного содержания зданий и прилегающей территории;

обеспечение ведения технической эксплуатационной документации зданий, а также внесение сведений в Эксплуатационные паспорта, оформляемые на каждое здание (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 3 к настоящему Руководству), и внесение в них изменений (сведений), возникших при эксплуатации зданий и инженерных сетей.

36. Техническое состояние зданий определяется подразделениями, службами и ответственными должностными лицами воинской части (организации), за которыми они закреплены, при проведении осмотров.

37. Осмотры зданий проводятся эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) в сроки, устанавливаемые решением командиром (начальником) воинской части (организации), за которой здания закреплены, или по его поручению – заместителем командира (начальника) по тылу (далее − текущие осмотры).

38. При текущем осмотре осуществляются:

проверка состояния обслуживания и эксплуатации зданий,
их элементов и находящегося в них имущества, а также прилегающей территории;

оценка состояния оснований, строительных конструкций
и инженерных сетей зданий;

определение необходимости и состава работ по обслуживанию
и приведению к нормальным условиям эксплуатации зданий.

39. Осмотры, предусмотренные пунктами 40 − 42 настоящего Руководства, проводятся комиссией, назначенной приказом командира (начальника) воинской части организации (далее – техническая комиссия), которым определяется порядок и продолжительность работы указанной комиссии.

40. Два раза в год (весной и осенью) в воинской части (организации) технической комиссией соответствующей воинской части (организации) организуются сезонные осмотры зданий, в ходе которых проводится визуальное обследование всех элементов и инженерных сетей здания (далее − сезонный осмотр).

Сезонный осмотр в весеннем периоде (далее – весенний осмотр) проводится после завершения отопительного периода с целью выявления появившихся за зимний период повреждений несущих и ограждающих конструкций зданий, инженерных сетей и элементов благоустройства примыкающей к зданиям территории. При этом определяются (уточняются) необходимые работы по текущему ремонту на летний период и по капитальному ремонту на будущий год зданий для их подготовки, 
а также их имущества к эксплуатации в зимнем периоде.

Неисправности, выявленные технической комиссией при весеннем осмотре, вносятся эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) в Акт осмотра зданий (сооружений) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящему Руководству).

Указанный акт подписывается технической комиссией,  утверждается командиром (начальником) воинской части (организации)
и составляется в двух экземплярах: один – для воинской части (организации), второй – для эксплуатационного подразделения вышестоящей воинской части (организации) или эксплуатационного учреждения. Допускается составление третьего экземпляра акта для балансодержателя здания, в котором размещена воинская часть (организация).

На основании сведений, внесенных в предусмотренные настоящим пунктом акты, эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) подготавливается План подготовки зданий к работе
в отопительном периоде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к настоящему Руководству), который утверждается командиром (начальником) воинской части (организации).

План подготовки зданий к работе в отопительном периоде представляется в вышестоящую воинскую часть (организацию)
в пятидневный срок со дня его утверждения.

Выписки из Плана подготовки зданий (сооружений) к работе
в отопительном периоде в десятидневный срок со дня его утверждения передаются в структурные подразделения (службы) воинской части (организации) в части, их касающейся.

Сезонный осмотр в осеннем периоде (далее – осенний осмотр) проводится перед наступлением отопительного периода с целью проверки готовности зданий в зимнем периоде к эксплуатации и уточнения объемов работ по текущему и капитальному ремонту на следующий год.

41. В воинской части (организации) не позднее двух дней после стихийных бедствий (пожаров, ураганов, ливней, наводнений, снегопадов, землетрясений), аварий и при выявлении деформаций оснований проводится внеочередной осмотр зданий, всех их элементов
и инженерных сетей (далее − внеочередной осмотр). Обнаруженные повреждения отражаются в акте указанном в пункте 40 настоящего Руководства.

На основании результатов внеочередного осмотра зданий уточняется необходимость проведения их технического обследования, текущего и капитального ремонта, несущих конструкций зданий, инженерных сетей или здания в целом, а также мероприятия по их обслуживанию.

42. Обобщенные данные о состоянии здания ежегодно отражаются эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением)
в Эксплуатационном паспорте здания, предусмотренном пунктом 35 настоящего Руководства.

43. В каждой воинской части (организации) и отдельно дислоцирующемся подразделении воинской части (организации) эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) ведется Журнал учета замечаний и указаний проверяющих лиц
по эксплуатации зданий, систем коммунальной инфраструктуры
и содержанию территории воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к настоящему Руководству).

44. По окончании отопительного периода проводятся работы
по переводу и настройке систем вентиляции, кондиционирования
и отопления зданий для эксплуатации в летний период.

Начало и окончание отопительного периода определяется
в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2021, № 11 ст. 8863). Конкретные сроки начала и окончания отопительного периода определяются постановлениями местных органов самоуправления, а при их отсутствии – начальником гарнизона в порядке, предусмотренном статьей 199 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 47, ст. 5749).

45. Готовность здания и имущества к предстоящему отопительному периоду проверяется технической комиссией в сроки, предусмотренные приказом командира воинской части (организации) не позднее чем
за 15 дней до его начала, результаты и выводы вносятся эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) в следующие акты:

Акт проверки готовности зданий к отопительному периоду (рекомендуемый образец приведен в приложении № 7 к настоящему Руководству);

Акт готовности котельной (центрального теплового пункта)
к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 8 к настоящему Руководству);

Акт готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 9
к настоящему Руководству);

Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя
к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 10 к настоящему Руководству);

Акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 11
к настоящему Руководству).

Указанные акты утверждаются командиром (начальником) воинской части (организации) за пять рабочих дней до начала отопительного периода и составляются в двух экземплярах: один – для воинской части (организации), второй – для эксплуатационного подразделения вышестоящей воинской части (организации) (эксплуатационного учреждения). Допускается составление третьего экземпляра акта  для балансодержателя здания, в котором размещена воинская часть (организация).

46. Контроль за подготовкой зданий к сезонной эксплуатации осуществляет заместитель командира (начальника) воинской части (организации) по тылу, а в случае его отсутствия – один из заместителей командира (начальника) воинской части (организации).

47. До начала отопительного периода в воинской части (организации) эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) разрабатываются и согласовываются с соответствующими коммунальными предприятиями, рекомендации по ликвидации возможных аварий и взаимодействию с этой целью с энергоснабжающими организациями, ремонтными, строительными, транспортными предприятиями, службами жилищно-коммунального хозяйства и другими организациями.

48. В зависимости от количества и технического состояния эксплуатируемых объектов и при отсутствии штатного эксплуатационного персонала на время отопительного периода приказом командира (начальника) воинской части (организации) для устранения аварийных ситуаций создается внештатная аварийная бригада.

49. Санитарное содержание помещений зданий и территории мест дислокации воинской части (организации) осуществляется специалистами воинской части (организации), определенных заместителем командира (начальника) воинской части (организации) по тылу.

По согласованию с ДС Росгвардии допускается привлечение
к санитарному содержанию указанных помещений и территории сторонних организаций, предоставляющих воинской части (организации) услуги клининга, − в случае обоснования экономической эффективности либо невозможности использования штатного обслуживающего персонала воинской части (организации).

50. Заместитель командира (начальника) по тылу организует проведение в воинской части (организации) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней в зданиях, транспортных средствах, территориях, в том числе посредством привлечения сторонних организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность в соответствии с требованиями санитарных правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134).

51. Заместитель командира (начальника) по тылу организует изучение эксплуатационным персоналом и иными должностными лицами воинской части (организации) в части, их касающейся:

исполняющими обязанности по организации эксплуатации электротехнического и электротехнологического оборудования,
по контролю за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, а также специалистами по охране труда, контролирующими работу электроустановок, – Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (зарегистрирован Минюстом России
30 декабря 2020 года, регистрационный № 61957);

принимающими непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировке, испытаниях, а также ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок – Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 года, регистрационный № 4358);

осуществляющими эксплуатацию опасных производственных объектов, а также наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таком производственном объекте, – Закона № 116-ФЗ.

52. Командир (начальник) воинской части (организации) организует планирование и проведение текущего и капитального ремонта зданий,
его элементов и инженерных сетей, являющихся федеральной собственностью и находящихся в оперативном управлении воинской части (организации) либо не находящихся у воинской части (организации)
на указанном вещном праве, а предоставленных во временное пользование (далее – текущий и капитальный ремонт соответственно).

53. Текущий и капитальный ремонты направлены на:

устранение неисправностей изношенных элементов зданий
и инженерных сетей, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели;

оснащение зданий недостающими видами эксплуатационного оборудования;

благоустройство окружающей территории;

эффективное использование средств федерального бюджета, предназначенных для ремонта зданий его элементов и инженерных сетей.

54. При планировании капитального ремонта в первую очередь  предусматривается ремонт зданий и их конструктивных элементов, находящихся в аварийном состоянии в соответствии с ГОСТ 31937-2011, введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 1984-ст.

Капитальный ремонт аварийных зданий производится после установления причин и обстоятельств их преждевременного износа.

55. Не подлежат проведению капитального ремонта:

здания, подлежащие реконструкции в планируемом периоде времени;

здания и (или) их отдельные конструктивные элементы, минимальная продолжительность эффективной эксплуатации которых истекла, но они по своему техническому состоянию пригодны для дальнейшей эксплуатации по функциональному назначению.

56. Объемы работ по проведению текущего и капитального ремонта определяются эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) на основании данных Акта осмотра зданий (сооружений), указанного в пункте 40 настоящего Руководства.

57. Эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) осуществляет разработку документации на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 8, ст. 744; 2021, № 16, ст. 2787) (далее – проектная (сметная) документация).

При подготовке предложений для проведения капитального ремонта здания эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) также составляются:

Акт технического осмотра здания (рекомендуемый образец приведен в приложении № 12 к настоящему Руководству);

Дефектная ведомость (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 13 к настоящему Руководству);

Ведомость объемов работ (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 14 к настоящему Руководству).

В случае выявления значительных дефектов несущих конструкций зданий по согласованию с ДС Росгвардии допускается привлечение сторонней организации к выполнению работ по обследованию
и разработке проектной (сметной) документации.

58. Эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) до 20 августа года, предшествующего планируемому периоду, направляет в вышестоящую воинскую часть (организацию) проектную (сметную) документацию и предложения по проведению текущего и капитального ремонта, изложенные в Плане текущего ремонта зданий (сооружений) воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 15 к настоящему Руководству)
(далее – План текущего ремонта) и Титульном списке капитального ремонта зданий (сооружений) воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 16 к настоящему Руководству) (далее – Титульный список).

59. Эксплуатационные подразделения управлений оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии и воинские части (организации) непосредственного подчинения рассматривают
и осуществляют проверку поступивших проектной (сметной) документации и предложений, предусмотренных пунктом 59 настоящего Руководства, обобщают их за подчиненные воинские части (организации)  и до 20 сентября года, предшествующего планируемому периоду, направляют их в ДС Росгвардии.

В указанных предложениях разрешается предусматривать резерв
в размере до 10 процентов годовых бюджетных ассигнований
для устранения аварийных ситуаций.

60. ДС Росгвардии на основании поступивших из эксплуатационных подразделений управлений оперативно-территориальных объединений
войск национальной гвардии и воинских частей (организаций) непосредственного подчинения проектной (сметной) документации
и предложений по проведению текущего и капитального ремонта формирует и утверждает План текущего ремонта и Титульный список
за войска национальной гвардии.

В десятидневный срок после утверждения Плана текущего ремонта
и Титульного списка ДС Росгвардии направляет управлениям оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, воинским частям (организациям) непосредственного подчинения заверенные руководителем ДС Росгвардии и скрепленные гербовой печатью выписки
из указанных документов в части, их касающейся.

61. Воинская часть (организация) в течение 10 дней со дня поступления выписки из Титульного списка, предусмотренного 
пунктом 60 настоящего Руководства, организует проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства в федеральном государственном казенном учреждении «Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (далее – ЦГЭ войск национальной гвардии), в порядке, предусмотренном Положением
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11,
ст. 1336; 2021, № 16, ст. 2787).

Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта аварийных зданий осуществляется ЦГЭ войск национальной гвардии в первоочередном порядке.

62. При осуществлении работ по капитальному и текущему ремонтам по конструкциям, которые скрываются последующими работами, составляется акт освидетельствования скрытых работ
в соответствии с пунктом 5.3. Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
(РД-11-02-2006), утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 (зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 года, регистрационный № 9050).

63. Внесение изменений в утвержденный ДС Росгвардии Титульный список осуществляется ДС Росгвардии на основании предложений управлений оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, воинских частей (организаций) непосредственного подчинения путем оформления ДС Росгвардии Ведомости изменений к Титульному списку капитального ремонта зданий (сооружений) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 17
к настоящему Руководству).

64. Ответственными за реализацию мероприятий, предусмотренных Планом текущего ремонта и Титульным списком, являются командиры (начальники) воинских частей (организаций), являющихся заказчиками таких работ.

IV. Обеспечение коммунальными услугами

65. Расходы на приобретение коммунальных услуг для нужд воинских частей (организаций), за исключением воинских частей
по охране важных государственных объектов и специальных грузов
(далее – ВГО), за счет средств федерального бюджета осуществляются
на оплату:

услуг отопления, водоснабжения и водоотведения, предоставления газа и электроэнергии;

энергосервисных договоров (государственных контрактов);

услуг сторонних организаций;

технологических нужд;

транспортировки газа, воды, электричества по водо-, газораспределительным и электрическим сетям;

обращения с твердыми коммунальными отходами;

возмещения расходов собственнику зданий, предоставленных воинской части (организации) во временное пользование, на обеспечение объекта коммунальными услугами, затраченных воинской частью (организацией) (в случае невозможности заключения воинской частью (организацией) соответствующих государственных контрактов
с поставщиками коммунальных услуг).

Воинская часть (организация) оплачивает за счет средств федерального бюджета расходы на организацию обезвреживания (обеззараживания) медицинских отходов.

66. Организация нормирования коммунальных услуг, расчет потребности в котельно-печном топливе для обеспечения нужд войск национальной гвардии осуществляются с учетом норм коммунальных услуг, определенных в сводах правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил № 815.

67. В целях определения базовой величины потребления коммунальных услуг и планирования бюджетных ассигнований
на расходы по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году
и на плановый период в каждой воинской части (организации), являющейся потребителем коммунальных услуг, эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) на каждое место дислокации разрабатываются и утверждаются у командира (начальника) воинской части (организации) следующие документы:

Лимитная карта потребности коммунальных услуг для обеспечения воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 18 к настоящему Руководству);

Расчет-обоснование потребности в энергоресурсах, коммунальных услугах и денежных средств на их оплату воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 19 к настоящему Руководству);

Сведения о расчетном объеме потребления газа на очередной период, подготовленные в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 , № 14, ст. 1667; 2021, № 24, ст. 4202) и Правилами согласования государственным (муниципальным) заказчиком объемов потребления газа для государственных (муниципальных) нужд, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 сентября 2010 г. № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4682);

отчет о расходе коммунальных услуг, освоении лимитов бюджетных обязательств на их оплату в текущем году по каждому виду коммунальных услуг в натуральных и стоимостных показателях, который формируется ежемесячно нарастающим итогом к 25 числу месяца, следующего
за отчетным.

68. Эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) представляет в эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) вышестоящей воинской части (организации) к 1 марта текущего года документы, предусмотренные пунктом 67 настоящего Руководства.

Эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение)  воинской части (организации) проверяет и обобщает документы, предусмотренные настоящим пунктом, и к 15 марта текущего года направляет их в эксплуатационное подразделение оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии.

По итогам проверки и обобщения указанных документов эксплуатационное подразделение управления оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии или воинской части (организации) непосредственного подчинения формирует
и утверждает у заместителя командира (начальника) по тылу сводный расчет-обоснование потребности коммунальных услуг и расчет объема потребления газа за подчиненные воинские части (организации), после чего направляет их в ДС Росгвардии к 1 апреля текущего года.

69. После завершения отопительного периода на всех уровнях планирования проводится уточнение и корректировка расчет-обоснований потребности коммунальных услуг с учетом фактического объема потребленных коммунальных услуг.

Уточненные документы, предусмотренные пунктом 67 настоящего Руководства, с пояснительной запиской направляются эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением) в вышестоящее эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение).

Эксплуатационное подразделение оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии или эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) непосредственного подчинения предоставляет в ДС Росгвардии не позднее 15 мая текущего года в обобщенном виде расчет-обоснование потребности коммунальных услуг за подчиненные воинские части (организации).

70. По итогам представленных сведений, указанных в 
пунктах 67, 68 и 69 настоящего Руководства, ДС Росгвардии формирует
и утверждает расчет-обоснование потребности коммунальных услуг
(далее – комплексное расчет-обоснование) и баланс потребления газа
на планируемый год за войска национальной гвардии.

71. На основании комплексного расчет-обоснования ДС Росгвардии организует распределение и направление до 1 ноября текущего года
в управления оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии и воинские части (организации) непосредственного подчинения предельных лимитов потребления коммунальных услуг
в натуральном и денежном выражении отдельно по каждому виду коммунальных услуг.

Предельные лимиты потребления коммунальных услуг доводятся эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением)
до эксплуатационных подразделений (эксплуатационных учреждений) подчиненных воинских частей (организаций) в течение 5 рабочих дней
со дня их поступления в воинскую часть (организацию).

72. Потребление и оплата коммунальных услуг получателями средств федерального бюджета сверх утвержденных им предельных лимитов потребления коммунальных услуг допускается при наличии документального подтверждения необходимости в дополнительном финансировании по согласованию в порядке подчиненности
с ДС Росгвардии.

73. В случае необходимости изменения предельных лимитов потребления коммунальных услуг на очередной квартал текущего года, эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение)
до 10 числа месяца, предшествующего следующему кварталу года, обеспечивает предоставление в порядке подчиненности в ДС Росгвардии заявку на корректировку предельных лимитов потребления коммунальных услуг с обоснованием причин изменения потребности.

74. Учет объемов потребляемых, передаваемых и оказываемых коммунальных услуг в воинской части (организации) ведется в журналах по каждому виду коммунальных услуг в отдельности, которые хранятся
в эксплуатационном подразделении (эксплуатационном учреждении).

Должностные лица эксплуатационного подразделения (эксплуатационного учреждения) в присутствии должностных лиц, указанных в пункте 75 настоящего Руководства, ежемесячно снимают показания приборов учета и фиксируют их в предусмотренных настоящим пунктом журналах по соответствующим видам коммунальных услуг.

75. Организация обслуживания (осмотр, ремонт, поверка), обеспечение сохранности и замены расчетных приборов учета коммунальных услуг осуществляется эксплуатационным подразделением (эксплуатационным учреждением), за исключением случаев, когда приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию таких приборов учета и последующая эксплуатация являются обязательством поставщиков коммунальных услуг.

Не реже 1 раза в полугодие должностные лица эксплуатационного подразделения (эксплуатационного учреждения), в обязанности которых входят планирование, учет и контроль за расходованием коммунальных услуг, а также использование выделенных на их оплату средств федерального бюджета и проведение расчетов с поставщиками (потребителями) коммунальных услуг, осуществляют контрольные снятия показаний расчетных приборов учета с составлением двухстороннего акта и акта сверок взаиморасчетов, которые представляются для утверждения командиру (начальнику) воинской части (организации).

Ответственность за достоверность сведений, включенных
в указанные акты сверки, несет начальник эксплуатационного подразделения (эксплуатационного учреждения).

76. В месте дислокации, в котором размещены несколько воинских частей (организаций), ответственность за организацию и обеспечение общего планирования, учета расходования, соблюдения утвержденных лимитов потребления коммунальных услуг и их экономии, своевременное представление расчет-обоснований потребления коммунальных услуг
на планируемый период определяется приказом вышестоящего командира (начальника) воинской части организации.

В случае совместного размещения воинских частей (организаций)
в отдельно стоящих зданиях или нежилых помещениях, обязанности
по организации и обеспечению планирования, учета расходования, соблюдения утвержденных лимитов потребления коммунальных услуг
и их экономии, своевременное представление расчетов-обоснований потребления коммунальных услуг на планируемый период, занимаемых зданий (помещений) распределяются между балансодержателем
и его пользователем на основании договоров пользования.

77. Предоставление и оплата коммунальных услуг воинским частям (организациям), выполняющим задачи по охране ВГО, осуществляется
в соответствии с частью 4 статьи 31 Закона № 226-ФЗ.

V. Материально-техническое обеспечение воинской части (организации)

78. При эксплуатационном обеспечении организация материально-технического обеспечения воинской части (организации) имуществом, пожарно-технической продукцией, техническими средствами систем предотвращения пожара и противопожарной защиты объектов войск национальной гвардии (далее – материально-техническое обеспечение, материальные средства соответственно) включает в себя:

определение потребности воинской части (организации)
в материальных средствах;

своевременное истребование, приемка и хранение запасов материальных средств;

учет и отчетность при приемке, хранении, расходовании и списании материальных средств;

доведение, распределение (перераспределение) материальных средств между воинскими частями (организациями) и контроль
за их расходованием;

планирование и своевременное восполнение расхода и потерь запасов материальных средств.

79. Для обеспечения потребности воинских частей (организаций)
в материальных средствах ДС Росгвардии ежегодно планирует
и организует распределение выделенных на эти цели бюджетных ассигнований между воинскими частями (организациями) на основании заявок воинских частей (организаций).

При определении потребности воинской части (организации)
в материальных средствах учитываются:

штатная и списочная численностью личного состава воинской части (организации);

наличие имеющихся в воинской части (организаций) зданий;

фактическое наличие запасов материальных средств;

нормы положенности материальных средств, утвержденных Росгвардией в соответствии со статьей 31 Закона № 226-ФЗ;

запланированные воинской частью (организацией) мероприятия
по планам боевой подготовки, годового хозяйственного плана, плана ремонта зданий (сооружений), плану противопожарной охраны.

80. Заявки на поставку материальных средств на предстоящий (планируемый) год представляются воинскими частями (организациями) вышестоящим воинским частям (организациям) ежегодно к 20 апреля текущего года.

Обобщенные за подчиненные воинские части (организации) заявки, предусмотренные настоящим пунктом, управлениями оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, воинскими частями (организациями) непосредственного подчинения ежегодно
к 10 мая текущего года направляются в ДС Росгвардии.

Представление после 10 мая текущего года дополнительных заявок на получение материальных средств допускается в исключительных случаях: для обеспечения внеплановых мероприятий воинской части (организации), на возмещение имущества, утраченного (поврежденного)
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

81. Передача материальных средств от одной воинской части (организации) к другой осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 27 настоящего Руководства.

VI. Организация учета объектов недвижимого имущества

82. Организация учета объектов недвижимого имущества воинской части (организации) включает в себя:

учет зданий и земельных участков, находящихся у воинской части (организации) в оперативном управлении, постоянном (бессрочном) пользования или во временном пользовании;

техническая инвентаризация объектов основных средств посредством заключения и исполнения договоров (государственных контрактов) со специализированными организациями на выполнение таких работ (услуг).

83. Передача зданий и земельных участков воинским частям (организациям) производится по согласованию с Росгвардией в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящего Руководства, по первичным учетным документам, подтверждающим факт передачи объектов нефинансовых активов.

84. При освобождении воинской частью (организацией) зданий
и земельных участков приказом командира (начальника) вышестоящей воинской части (организации) (в отношении воинской части (организации) непосредственного подчинения – распоряжением ДС Росгвардии) назначается комиссия по организации приема-передачи этих объектов
с включением в ее состав представителей принимающей и передающей сторон (далее – комиссия).

85. При проведении ликвидации (реорганизации) воинской части (организации) ее правопреемник, в том числе принимающий здания
и земельные участки от ликвидируемой (реорганизуемой) воинской части (организации), определяется приказом Росгвардии.

86. Комиссия производит осмотр зданий и земельного участка, проверяет их состояние и соответствие учетным данным.

По итогам работы комиссией составляется акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, предусмотренный приложением № 2
к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 года, регистрационный № 37519) или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – акты приема-передачи имущества) в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр передается в соответствующий территориальный орган Росимущества; второй и третий экземпляры – принимающей и передающей сторонам соответственно; четвертый экземпляр – для передачи в соответствующий территориальный орган Росреестра при регистрации вещных прав принимающей стороны.

87. В случае обнаружения нарушений правил содержания
и эксплуатации зданий, земельного участка или неготовности этих объектов к сдаче комиссия устанавливает сроки приведения передаваемых объектов воинской частью (организацией), осуществляющей передачу имущества, в надлежащее состояние.

88. Работы по консервации зданий и земельного участка и их охрана выполняются воинской частью (организацией), осуществляющей передачу имущества, до подписания актов приема-передачи имущества.

89. Расквартирование воинской части (организации) на объектах недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении
или постоянном (бессрочном) пользовании другой воинской части (организации), осуществляется по согласованию с Росгвардией (уполномоченным должностным лицом Росгвардии) на основании договора безвозмездного пользования.

90. Недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении или постоянном (бессрочном) пользовании воинской части (организации), а также предоставленное ей во временное пользование, подлежат принятию воинской частью (организацией) к бухгалтерскому учету.

Учет зданий и земельных участков организует соответствующее эксплуатационное подразделение (эксплуатационное учреждение) путем составления Групповой карточки на место дислокации воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 20
к настоящему Руководству) и Индивидуальной учетной карточки на здание воинской части (организации) (рекомендуемый образец приведен
в приложении № 21 к настоящему Руководству).

Состояние здания в групповой карточке определяется как удовлетворительное или неудовлетворительное (аварийное).

91. Командиры (начальники) воинских частей (организаций),
в оперативном управлении или постоянном (бессрочном) пользовании которых находятся здания и земельные участки, обеспечивают представление в соответствующий территориальный орган Росимущества сведений, необходимых для организации учета недвижимого имущества
и земельных участков в реестре федерального имущества в соответствии
с Положением № 447.

VII. Мероприятия по жилищному обеспечению

92. При жилищном обеспечении в войсках национальной гвардии осуществляются мероприятия по реализации прав на обеспечение жилыми помещениями личного состава и членов их семей, граждан, уволенных
с военной службы (службы) в войсках национальной гвардии, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2014, № 23, ст. 2930), а также статьями 4 и 6 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4595; 2014, № 45, ст. 6152).

93. Жилищное обеспечение военнослужащих и сотрудников осуществляется в соответствии с Порядком учета военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, нуждающихся в улучшении жилищных условий, утвержденным приказом Росгвардии от 3 сентября 2019 г. № 301 (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2019 года, регистрационный № 56074).

94. Обеспечение работы жилищной комиссии, в том числе подготовка заседаний жилищной комиссии, информирование должностных лиц, входящих в состав жилищной комиссии, извещение лиц, приглашенных для участия в заседаниях жилищной комиссии, возлагаются на заместителя командира (начальника) по тылу, начальника эксплуатационного подразделения (эксплуатационного учреждения).

# Приложение № 1

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

| ПРЕДСТАВЛЯЮ НА УТВЕРЖДЕНИЕ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель командира (начальника) по тылу |  | Командир (начальник) воинской части (организации) |
| ___________________________________ (наименование воинской части (организации) ___________________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  | __________________________________ (наименование воинской части (организации) __________________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| «____» ___________20__ г. |  | «____» ___________20__ г. |

ПЛАН

перспективного развития места дислокации _____________________________________________________________________

(наименование воинской части (организации)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| ________________________ (должность) | ________________________ (должность) | ________________________ (должность) |
| ___________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ___________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ___________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| «____» ___________20__ г. | «____» ___________20__ г. | «____» ___________20__ г. |

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| 1 | Ситуационная схема местоположения земельного участка(ов) воинской части (организации) на карте |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Генеральный план и схема зонирования территории военного городка (имущественного комплекса) |  |
| 3 | Состав и технико-экономические показатели объектов военного городка (имущественного комплекса) |  |
| 4 | Перечень, состав и схемы размещения (поэтажные планы с экспликацией помещений) подразделений воинской части (организации) |  |
| 5 | Расчет потребности фондов для расквартирования воинской части (организации) (приложение № 1 к Плану перспективного развития места дислокации) |  |
| 6 | Предложения по перспективному развитию воинской части (организации) |  |
| 6.1 | Генеральный план (перспектива) места дислокации и его визуализация |  |
| 6.2 | Пояснительная записка (приложение № 2 к Плану перспективного развития места дислокации) |  |

Приложение № 1 к Плану перспективного развития места дислокации

Рекомендуемый образец

РАСЧЕТ

потребности казарменно-жилищного фонда для расквартирования

______________________________________________________________________________________________________________

(наименование воинской части (организации)

1. Применяемые нормативные правовые акты, регламентирующие нормы для расчета фондов:

______________________________________________________________________________________________________________

2. Расчет площади земельного участка (применяемая норма для малых городков):

| № п/п | Зона места дислокации | Расчетная единица | Количество единиц | Площадь на расчетную единицу, кв. м | Площадь, кв. м/га | Имеющая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Казарменная |  |  |  |  |  |
| 2. | Складская |  |  |  |  |  |
| 3. | Парковая |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

3. Расчет казарменно-жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | Количество зданий (сооружений) | Полезная площадь, кв. м | Имеющая площадь, кв. м | Дефицит площади, кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казарменная зона |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Административное здание, штаб |  |  |  |  |  |
| 2. | Казарма (общежитие) |  |  |  |  |  |
| 3. | Столовая |  |  |  |  |  |
| 4. | Культурно-досуговый центр |  |  |  |  |  |
| Складская зона |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Продовольственный склад |  |  |  |  |  |
| 6. | Склад вещевого имущества: |  |  |  |  |  |
| 7. | Склад квартирно-эксплуатационной службы |  |  |  |  |  |
| 8. | Склад военно-технического имущества, в составе: |  |  |  |  |  |
| 9. | Склад инженерного имущества |  |  |  |  |  |
| Парковая зона |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контрольно-технический пункт |  |  |  |  |  |
| 11. | Стоянки для техники: |  |  |  |  |  |
| 12. | Навес для легковой техники |  |  |  |  |  |
| 13. | Бокс для дежурных средств |  |  |  |  |  |
| 14. | Пункт технического обслуживания и ремонта с аккумуляторной |  |  |  |  |  |
| 15. | Пункт ежедневного технического осмотра |  |  |  |  |  |

Вывод:________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2 к Плану перспективного развития места дислокации

Рекомендуемый образец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Исходные данные

Воинская часть (организация)  ____________ расквартирована (совместно с _______________) в военном городке (имущественном комплексе) по адресу: _____________ на земельном участке площадью ________ га.

Численность личного состава, дислоцированного на данной территории, – ____ человек;

Количество техники – ____ ед.

Перечень планируемых мероприятий:

1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) здания ________________________________________________

(наименование)

II. Обоснование необходимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов

1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) здания ________________________________________________

(наименование)

___________________________________________________________________________________________________________________________

(обоснование необходимости проведения мероприятий)

III. Этапы реализации мероприятий

Строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) осуществить в _____ этапа(ов).

1 этап: 20__ – 20__ гг.:

здание _________;

здание _________;

здание _________.

IV. Финансово-экономическое обоснование

Потребность бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий составит:

Всего - _________ млн рублей, в том числе:

на 20__ г. - _________ млн рублей

по видам и аналитическим направлениям расходов  - _________ млн рублей.

# Приложение № 2

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии  Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

АКТ

о консервации (расконсервации) зданий

На основании приказа командира (начальника) воинской части (организации) от «___» ________ 20____ г. № ___ о переводе основных средств на консервацию (расконсервации) «___» ________ 20____ г. проведена консервация (расконсервации) объекта(ов) основных средств.

1. Общие сведения об объекте(ах) основных средств

| № п/п | Наименование/ инвентарный номер | Год выпуска (постройки) | Дата принятия к бухгалтерскому учету | Фактический срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о стоимости объекта(ов) основных средств на день перевода на консервацию (расконсервации)

| № п/п | Наименование/ инвентарный номер | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Срок полезного использования, мес. | Сумма накопленной амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения о техническом состоянии и технических характеристиках объекта(ов) основных средств

| № п/п | Наименование/ инвентарный номер | Техническое состояние на даень перевода на консервацию | Масса объекта | Производительность (грузоподъемность) | Дата окончания капитального ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Сведения о переводе на консервацию объекта(ов) основных средств

| № п/п | Наименование/ инвентарный номер | Причины перевода на консервацию (расконсервации) | Срок окончания консервации (расконсервации) | Должностные лица, ответственные за сохранность объекта(ов) на консервации (при расконсервации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о произведенных работах и затратах на консервацию (расконсервацию) объекта(ов) основных средств

| № п/п | Вид работы | Первичный документ, номер, дата | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта/инвентарный номер |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Заключение консервационной комиссии:

Предусмотренные приказом командира (начальника) воинской части (организации) от «___» ________ 20____ г. 
№ ___ мероприятия по консервации (расконсервации) проведены (выбрать нужное):

_______________________________________________________________ (при наличии указать, что именно не выполнено).

По окончании работ по консервации (расконсервации) и после утверждения настоящего акта объект(ы) считается законсервированным(и) (расконсервированными).

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 3

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Наименование здания (сооружения) _____________________________________

Инвентарный номер здания ____________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

Правообладатель (балансодержатель)____________________________________

Паспорт составил: «__» _______ 20__ г. __________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

| Дата | Номер приказа командира (начальника) воинской части (организации) о назначении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и ремонт зданий | Ответственный за эксплуатацию и ремонт |  | Заместитель командира (начальника) по тылу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Подпись | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. Общие сведения

Год ввода в эксплуатацию ______________________________________________

Строительная организация (генеральный подрядчик) _______________________________

Степень огнестойкости ________________________________________________

Балансовая стоимость и физический износ _______________________________

| Год | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Физический износ (процент) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Характеристика объемно-планировочного решения здания

Габаритные размеры в плане ___ метров.

Число и высоты этажей, высоты помещений

| Расположение этажей | Высота (метр) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | этажа | помещения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Строительный объем, всего ___ куб. метров, в том числе помещений 
в подземной части ___ куб. метров, в мансардной части ___ куб. метров.

Площадь застройки ___ кв. метров

Общая площадь ___ кв. метров, в том числе помещений в подземной части 
___ кв. метров.

Площади помещений различного назначения

| Назначение помещений | Площадь (кв. м) всего |
| --- | --- |
| Административно-служебные |  |
| Жилые |  |
| Развлекательные и спортивные (актовые, зрительные спортивные залы, бассейны) |  |
| Склады |  |
| Производственные |  |
| Столовые |  |
| Медицинские пункты |  |
| Коридоры |  |
| Санузлы, умывальные, душевые |  |
| Фойе, вестибюли, холлы |  |
| Щитовые, трансформаторные |  |
| Вентиляционные камеры |  |
| Подсобные |  |
| Прочие |  |

3. Технологическое оборудование

Оборудование, применяемое при эксплуатационном обеспечении

| Этаж, отметка пола помещения, метров | Наименование помещения или его номер по экспликации на схеме | Наименование оборудования и его основные размеры | Число, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Грузовые и пассажирские лифты

| Обслуживаемые этажи (количество остановок) | Назначение | Грузоподъемность, кг. | Число, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Конструктивная характеристика здания

| Наименование конструктивного элемента | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов |  |
| Перекрытия здания |  |
| Стены (кроме стен подвалов), перегородки |  |
| Окна, витражи |  |
| Двери |  |
| Полы |  |
| Лестницы |  |
| Водоотвод с покрытия здания |  |

5. Коммунальное оборудование

| Наименование системы | Краткая характеристика системы |
| --- | --- |
| Отопление |  |
| Вентиляция |  |
| Кондиционирование воздуха |  |
| Водоснабжение |  |
| Канализация |  |
| Технологические трубопроводы |  |
| Электроснабжение |  |
| Системы предотвращения пожара и противопожарной защиты |  |

6. Учет проведенных работ

| Вид ремонта (текущий, капитальный, реконструкция) | Краткое содержание (место проведения и объем работ) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Сроки выполнения (месяц, год) |  | Исполнители работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец | проектных | Строительно- монтажных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

7. Учет технической документации здания

| Дата поступления | Наименование документа, исполнитель и номер | Краткое содержание документа | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Приложение № 4

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии  Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

АКТ

осмотра зданий № _____

| № п/п | Место обнаружения дефекта (отдельные части здания, конструктивные элементы, систем инженерно-технического обеспечения с указанием номеров помещений или их наименования) | Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ) | Решение о принятии мер, проведении текущего или капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Выводы и предложения комиссии:

____________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 5

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ПЛАН

подготовки зданий к работе в отопительном периоде 20 ____- 20 ____ гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем или стоимость | Материалы |  |  |  | Денежные средства (тыс. руб.) |  |  | Рабочая сила (чел./дней) |  | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | количеств |  | откуда выделяется | потребность | откуда выделяется |  | потребность | откуда выделяется |  |  |  |
| I. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка зданий и территории места дислокации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по службам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Подготовка техники к работе в отопительном периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник штаба воинской части (организации) ___________________________________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) « ___ » __________________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель командира (начальника) по тылу _________________________________________________________ (воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) « ___ » ___________________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |

# Приложение № 6

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ

учета замечаний и указаний проверяющих лиц по эксплуатации зданий, систем коммунальной инфраструктуры и содержанию территории воинской части (организации)

| № п/п | Когда проведен осмотр (число, месяц, год) | Должность (воинская должность) звание, воинское (специальное) звание, фамилия и инициал имени инспектирующего должностного лица, осуществлявшего проверку | Название осматриваемого здания, его назначение и инвентарный номер | Краткое содержание выявленных недостатков | Какое и кому дано указание об устранении недостатков, срок исполнения | Когда и кем выполнено указание по устранению недостатков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 7

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т

проверки готовности зданий к отопительному периоду

20 ___ - 20 ___ гг.

г. _______________                                                «_____» ______________ 20___ г.

На основании приказа _________ от «____» ____________ 20 ___ г.                 №____ комиссия в составе:

председатель комиссии – заместитель командира (начальника) по тылу

_______________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

члены комиссии:

начальник квартирно-эксплуатационной службы

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

начальник котельной (теплового хозяйства)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представители городских, объектовых коммунальных служб

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представитель теплоснабжающей организации

____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

осмотрев объекты войскового значения воинской части (организации), установила:

1. __________________________________________________________________

(указать качество подготовки военного городка воинской части (организации) к отопительному периоду)

2. В нижеперечисленных объектах выявлены следующие существенные недостатки:

| № п/п | Наименование и номер объекта | Перечень недостатков | Исполнитель и срок устранения | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Установленные настоящим актом недостатки подлежат устранению к 
«_____» __________ 20__ г.

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«___» _________ 20 __ г.

# Приложение № 8

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т

готовности котельной (центрального теплового пункта) к эксплуатации

в отопительном периоде 20____- 20____гг.

г. _________________                                                         «____» __________ 20___г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель командира (начальника) по тылу

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

члены комиссии:

начальник квартирно-эксплуатационной службы

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

начальник котельной (теплового хозяйства)

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представители городских, объектовых коммунальных служб

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представитель теплоснабжающей организации

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

проверили состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования котельной.

Проверкой установлено:

| Наименование | Оценка технического состояния |
| --- | --- |
| Здание котельной Кровля Заполнение оконных и дверных проемов Санитарное состояние служебных помещений Котлы Наличие режимных карт Обмуровка котлов Поверхность нагрева Арматура и гарнитура котлов Вентиляционное оборудование Труба дымовая Экономайзеры Обмуровка Топливное хозяйство Газораспределительный пункт (устройство), мазутонасосная, склад топлива (твердого, жидкого) Внутреннее газооборудование котельной, углеподача, бункеры-накопители, мазутное оборудование Трубопроводы Сетевые Подпиточные Питательные Дренажные Прочие Насосы Сетевые Подпиточные Питательные Рециркуляционные Исходной воды Солевые, кислотные Прочие Оборудование установки химводоподготовки Баки-аккумуляторы Деаэраторы Прочие баки Фильтры Солерастворитель Бак-мерник раствора соли Декарбонизатор Емкости хранения кислоты Водонагреватели Подпиточной воды для тепловой сети Сетевые Электрооборудование Трансформаторный пункт Электрооборудование котельной Контрольно-измерительные приборы и автоматика Автоматика безопасности котлов Автоматика регулирования нагрузки котлов Автоматика установки химводоподготовки Автоматика подпитки тепловой сети Приборы измерения давления Приборы измерения температуры Расходомеры Паромеры Теплосчетчики |  |

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

« ___» _________ 20 __ г.

# Приложение № 9

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т

готовности тепловой сети к эксплуатации в отопительном периоде

20___ - 20___ гг.

г. ________________                                                         «_____» __________ 20__ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии: заместитель командира (начальника) по тылу

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии:

начальник квартирно-эксплуатационной службы

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

начальник котельной (теплового хозяйства)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представители городских, объектовых коммунальных служб

_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представитель теплоснабжающей организации _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

проверили состояние камер и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________ кгс/кв. см.

2. При этом:

по истечении 15 мин. после отключения насоса стрелка манометра упала на _________ кгс/кв. см;

удельная утечка воды на 1 куб. м объема испытуемой тепловой сети составила __________ т/ч x куб. м.

3. При осмотре камер и сооружений тепловой сети обнаружены следующие недостатки:

________________________________________________________________

4. Состояние люков камер тепловой сети: ____________________________________________________________________

5. Гидропневматическая промывка тепловой сети ____________________________________________________________________

(наличие актов промывки, даты)

Установленные настоящим актом недостатки подлежат устранению к 
«_____» __________ 20__ г.

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

« ___» _________ 20 __ г.

# Приложение № 10

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде 20___ - 20___ гг.

г. _____________                                                              «_____» __________ 20___ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии –заместитель командира (начальника) по тылу

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии:

начальник эксплуатационного подразделения

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

начальник котельной (теплового хозяйства)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представители городских, объектовых коммунальных служб

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представитель теплоснабжающей организации

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

произвели приемку систем отопления зданий______________ и тепловых сетей.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции ____________ кгс/кв. см.

2. При этом:

а) по истечении 15 минут после отключения пресса стрелка упала до ___________ кгс/кв. см;

б) удельная утечка воды на 1 куб. м объема не превышала нормативной

3. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:______________

а) по утеплению зданий ___________________________________________

б) по изоляции ___________________________________________________

в) по приборам __________________________________________________

г) по кранам _____________________________________________________

4. Состояние люков на внешних сетях потребителя ____________________

5. Промывка сети и системы _______________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить 
к «____» ________ 20____ г.

При условии устранения вышеуказанных недостатков система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Недостатки устранены, система абонента заполнена и считается принятой 
с «____» ________ 20____ г.

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

« ___» _________ 20 __ г.

# Приложение № 11

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т

готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде

20___ - 20___ гг.

г._________________                                   «_____» ______________ 20___ г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии – заместитель командира (начальника) по тылу

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии:

начальник квартирно-эксплуатационной службы

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

начальник котельной (теплового хозяйства)

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представители городских, объектовых коммунальных служб
____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

представитель теплоснабжающей организации

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

произвели приемку подготовленного к отопительному периоду теплового пункта.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. Подогреватель горячего водоснабжения:____________________________

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции__________кгс/кв.см, при этом по истечении 15 минут после отключения пресса стрелка манометра упала до__________кгс/кв.см.

2. Подогреватель отопления:________________________________________

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции________кгс/кв. см, при том по истечении 15 минут после отключения пресса стрелка манометра упала до__________кгс/кв.см.

3. Насосное оборудование__________________________________________

4. Запорная арматура и трубопроводы________________________________

5. Гидравлическая автоматика_______________________________________

6. Электроавтоматика______________________________________________

7. Укомплектование контрольно-измерительными приборами ____________

8. Узел учета_____________________________________________________

9. Состояние изоляции_____________________________________________

10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приямков__________________________________

11. Выполнение мероприятий по технике безопасности_________________

12. Укомплектование технической документации_______________________

13. Связь с диспетчерской организаций_______________________________

Выводы:

Тепловой пункт к эксплуатации в отопительном периоде принят 
(не принят) и готов (не готов) к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«___» _________ 20 __ г.

# Приложение № 12

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

А К Т №___

технического осмотра здания

1. Общие сведения об объекте:

| Наименование объекта | Адрес объекта | Дата составления акта | Документы, подтверждающие право пользования объектом | Основание операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  Показатели учета объекта:

| 1. Год постройки 2. Строительный объем, куб. метров 3. Материал стен 4. Общая площадь, кв. метров 5. Стоимость, тыс. руб. 6. Качественное состояние (категория) по учету 7. Время нахождения в эксплуатации: по норме, лет фактически, лет 8. Год последнего капитального ремонта |  |
| --- | --- |

3. При ознакомлении с документами и проверке установлено:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов здания:

фундаментов;

стен;

перекрытий;

крыши и кровли;

полы;

лестницы;

системы инженерно-технического обеспечения (отопление, холодное и горячее водоснабжение, электрические сети, канализация);

внутренняя отделка;

наружняя отделка;

водоотведение;

двери и окна.

2. Причины досрочного износа (повреждения) объекта, элемента здания

____________________________________________________________________

Заключение комиссии:______________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Акт составлен в _________ экз.

Экз. № 1 –

Экз. № 2 –

Командир (начальник) воинской части (организации) ________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«__» ___________ 20__ г.

# Приложение № 13

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

| Дефектная ведомость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта, элемента объекта) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование дефекта | Единица измерения | Количество |  |

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 14

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

Ведомость объемов работ

____________________________________________________________________

(наименование объекта, элемента объекта)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 15

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДС Росгвардии

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ПЛАН

текущего ремонта зданий на 20__г.

| № п/п | Наименование здания | Адрес местонахождения здания | Наименование основных видов работ | Единица измерения | Количество | Код бюджетной классификации | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Начальник квартирно-эксплуатационного управления ДС Росгвардии ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 16

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДС Росгвардии

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитального ремонта зданий на 20___г.

| № п/п | Местонахождение, наименование воинской части (организации) и наименование работ | Год |  | Эксплуатационные показатели (жилая площадь, мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода здания в эксплуатацию | последнего капитального ремонта и реконструкции |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Резерв на подготовку к зиме и устранение аварийных ситуаций: |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| Сметная стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.20__г. (тыс. руб.) | План на 20____г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем капитального ремонта | В том числе |  |  |
|  |  |  | строительно-монтажные работы (тыс. руб.) | оборудование (тыс. руб.) | прочие работы (тыс. руб.) |

| Срок выполнения работ | Кем и когда утверждена техническая документация | Кем разработана техническая документация (сметы, опись работ) |
| --- | --- | --- |

Начальник квартирно-эксплуатационного управления ДС Росгвардии ____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 17

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ №___

к титульному списку капитального ремонта зданий на 20__ г.

| Шифр объекта | Номер (наименование) воинской части (организации), местонахождение, наименование объекта и наименование вида работ | Эксплуатационные показатели (мощность, площадь, объем, единица измеренияя) | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта, реконструкции |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |
| Резерв на устранение аварийных ситуаций |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

| Стоимость по титульному списку | Изменение стоимости | Обоснование внесения изменений | Срок выполнения работ | Кем и когда разработана проектно-сметная документация | Кем и когда утверждена проектно-сметная документация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель командира (начальника) по тылу

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 18

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

ЛИМИТНАЯ КАРТА

потребности коммунальных услуг

для обеспечения воинской части (организации) на 20__ год

| № п/п | Наименование коммунальной услуги (ресурса) | Единица измерения | Расчетная единица | Положено по нормам на период | Периодичность | Количество в год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение: | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 1.1. | а) на освещение: территория; служебные кабинеты; иные помещения | кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 1.2. | б) на технические нужды: орг. техника; узел связи; оборудование столовой; пункт технического обслуживания и ремонта; иные нужды | кВт.ч |  |  |  |  |  |
| 2. | Вода на хозяйственно-бытовые нужды: | куб. м. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | а) личный состав: личная потребность; приготовление пищи; стирка белья; иные | куб. м. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | б) содержание территории и техники: территория; отопление; обслуживание техники; иные | куб. м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Стоки | куб. м. |  |  |  |  |  |
| 4. | Отопление | Гкал |  |  |  |  |  |
| 5. | Вывоз твердых коммунальных отходов | куб м. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

Заместитель командира (начальника) по тылу

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Начальник эксплуатационного подразделения

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 19

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир (начальник) воинской части (организации)

__________________________________

(наименование воинской части (организации)

__________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«______» _____________ 20____ г.

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ

потребности в энергоресурсах, коммунальных услугах и денежных средств на их оплату

воинской части (организации) на 202 _ год

| Код субъекта Российской Федерации, № п/п | Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Поставщик ресурса, исполнитель услуги | № и дата государственного контракта (договора) на поставку (оказание) услуг | Наименование заказчика услуги (воинская часть (организация), заключившего государственный контракт | Потребитель услуги (воинская часть (организация) | Фактическое потребление за прошлый год |  |  | Нормативная потребность текущего года |  |  | Потребность на планируемый год |  |  | Причины увеличения энергоресурсов и коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объем единица измерения | Средний тариф на год с четом налога на добавленную стоимость | Сумма (тыс. руб.) | Объем единица измерения | Средний тариф на год с учетом налога на добавленную стоимость и коэффициентом инфляции | Сумма (тыс. руб.) | Объем единица измерения | Средний тариф на год с с учетом налога на добавленную стоимость и коэффициентом инфляции | Сумма, (тыс. руб.) |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель командира (начальника) по тылу

______________________________________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Начальник эксплуатационного подразделения

______________________________________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 20

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Площадь земельного участка __________ га. Кадастровый №_________________________

Адрес: ________________________________

ГРУППОВАЯ КАРТОЧКА

на место дислокации воинской части (организации)

| №№ зданий | Состав места дислокации | Год постройки | Где состоит на учете (балансе) | Балансовая стоимость здания, инженерных сетей (тыс. руб.) |  |  |  | Наружная кубатура | Полезная площадь | Спальная площадь | Мощность столовых (посадочных мест/обедов) котельных (количество котлов), инженерные сети (пог.м.), гаражи (машино/мест) | Клубная площадь (кв. м) | Учебная площадь (кол-во классов) (кв. м) | Характеристика конструктивных элементов |  |  |  | Теплоснабжение | Водоснабжение | Энергоснабжение | Канализация | Газоснабжения | Состояние зданий и сооружений | Отметка о списании (выбытии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | каменные | деревянные | из прочих материалов | наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  | фундамент | стены | перекрытия | кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на воинской части (организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Командир (начальник) воинской части (организации)

______________________________________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Заместитель командира (начальника) по тылу

______________________________________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Начальник эксплуатационного подразделения

______________________________________________________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

# Приложение № 21

к Руководству по организации квартирно-эксплуатационного обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Рекомендуемый образец

| Здание внесено в графу №________ групповой карточки военного городка |  |
| --- | --- |
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА на здание воинской части (организации) |  |

| город _________________ | улица _____________________ | дом №_________ |
| --- | --- | --- |

| 1. Место дислокации №_____ Здание №__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. С какого года и на каких основаниях находится в пользовании (построено, отведено, № постановления и дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Год постройки |  |  |  |  | 4. Назначение здания при постройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Эксплуатационный эффект по этому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Кто занимает здание | Сведения на «____» 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  | Сведения на «____» 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения на «____» 20__ г. |  |  |  |  |
| 7. Под что занимается здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Состояние здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Строительная стоимость здания | ____________________ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10. Стоимость стационарного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________тыс. руб. |  |  |  |  |
| 11. Основные показатели здания | 12. Площадь застройки |  |  |  |  |  | 13. Высота здания |  |  |  |  |  | 14. Наружная кубатура |  |  |  |  |  |  |  | 15. Материал стен |  |  |
|  | 16. Число этажей |  |  |  |  |  | 17. Материал и характеристика фундамента |  |  |  |  |  | 18. Материал междуэтажных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  | 19. Площадь остекления |  |  |
| 20. Площадь и материал кровли _____кв. метров | Сталь | Черепица |  |  |  |  | Этернит шифер | Дрань, тес, финская стружка |  |  |  |  | Гонт |  |  |  | Толь, рубероид |  |  |  | Черепица из кровельного листа |  | Прочие |
| 21. Общая площадь полов _____кв. метров | Деревянных |  |  |  |  | Паркетных |  | Асфальтовых |  |  |  |  | Линолеум |  |  |  |  | Плиточных |  |  | Цементных |  | Прочих |
| 22. Общая полезная площадь здания_________кв. метров |  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилая |  |  |  |  |  | Нежилая и вспомогательная (без коридоров и передних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коридоры и передние |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  | Жилая |  |  |  |  |  | Нежилая и вспомогательная (без коридоров и передних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационный эффект |  |  |  |  |
| 23. Казарменная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спальни ___________кв. метров |  |  |  |  |
| 24. Учебная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комнат ____________________ |  |  |  |  |
| 25. Клубная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зрительный зал на сколько посадочных мест |  |  |  |  |
| 26. Лечебная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коек (койка/мест) |  |  |  |  |
| 27. Число квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комнат_____________________ |  |  |  |  |
| 28. Столовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мест ______________________ Обедов ____________________ |  |  |  |  |
| 29. Площадь штабов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комнат_____________________ |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  | Жилая |  |  |  |  |  | Нежилая и вспомогательная (без коридоров и передних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационный эффект |  |  |  |  |
| 30. Площадь помещений обобществленного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число _____________________ |  |  |  |  |
| 31. Хозяйственные мастерские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полезная площадь ___кв. метров |  |  |  |  |
| 32. Баня (пропускного, туалетного типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность _________________чел. в смену |  |  |  |  |
| 33. Прачечная (ручная, механизированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность _______________ белья в смену |  |  |  |  |
| 34. Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение - ________________ Емкость - ____________ вагонов |  |  |  |  |
| 35. Гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На __________________ машин |  |  |  |  |
| 36. Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение__________________ Площадь торгового зала ______ |  |  |  |  |
| 37. Насосная водопроводная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность насосов ___________ куб. метров/час |  |  |  |  |
| 38. Насосная канализационная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность насосов ___________ куб. метров/час |  |  |  |  |
| 39. Электростанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность ______________ кВт. |  |  |  |  |
| 40. Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность ______________ кВт. Напряжение высокое_________, низкое_____________________ |  |  |  |  |
| 41. Места содержания служебных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |
| 42. Тиры (открытый, закрытый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На сколько стрелков в смену __ Дистанция стрельбы ______ |  |  |  |  |
| 43. Хранилища жидкого топлива и смазочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Здание наземно-подземное Емкости _____ шт. на _____ тонн |  |  |  |  |
| 44. Овощехранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение (что хранится) ____ Вместимость _______________ |  |  |  |  |
| 48. Отапливаемая наружная кубатура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Отопительных печей |  |  | Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Род топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Хлебопекарных печей |  |  | Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Род топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Центральное отопление (паровое, водяное) |  |  |  | Число котлов |  |  |  |  |  |  |  | Система котлов |  |  |  |  |  |  |  | Поверхность нагрева |  |  |  |
| 52. Система вентиляции (вытяжная, приточно-вытяжная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Род освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Способ водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Число внутренних пожарных кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Способ удаления нечистот (канализация, выгреб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Система автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Наружная кубатура здания |  |  |  | С горячим водоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С газификацией |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. Газооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник эксплуатационного подразделения

____________________________________________________________________

(воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Карточку составил

____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

| «____» __________ 20___ г. |  |
| --- | --- |

Изменение внес:

____________________________________________________________________

(должность, воинское (специальное) звание, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«____» _________ 20___ г.