Приказ Минтруда России от 18.06.2025 N 382н "Об утверждении Стандарта оказания услуги по протезированию инвалидов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2025 N 82958)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 02.08.2025

# Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2025 г. N 82958

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2025 г. N 382н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА

ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ИНВАЛИДОВ

В соответствии с пунктом 10.3 статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" приказываю:

Утвердить прилагаемый Стандарт оказания услуги по протезированию инвалидов.

Министр

А.О.КОТЯКОВ

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 18 июня 2025 г. N 382н

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ИНВАЛИДОВ

## Раздел I. Общие положения

1. Стандарт оказания услуги по протезированию инвалидов (далее соответственно - стандарт, услуга) определяет основные требования к содержанию, объему, периодичности и качеству услуги.

2. Стандарт разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральным законом от 25 декабря 2023 г. N 651-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями";

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2024 г. N 1033 "Об утверждении перечня отдельных основных направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, по которым разрабатываются стандарты оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандарты оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, перечня федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих разработку стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, а также правил разработки стандартов оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, стандартов оказания услуг по ранней помощи детям и их семьям, включая определение их структуры и содержания";

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 901н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26374) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный N 28161) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26482);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2013 г., регистрационный N 26692) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 марта 2025 г. N 102н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2025 г., регистрационный N 81778);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201) и от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - приказ Минздрава России N 4н);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 г., регистрационный N 50338) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный N 54799), от 5 марта 2021 г. N 108н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный N 63023), от 4 октября 2021 г. N 670н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2022 г., регистрационный N 66805), от 6 мая 2022 г. N 288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2022 г., регистрационный N 68821), от 22 июня 2022 г. N 371н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2022 г., регистрационный N 70915), от 1 февраля 2023 г. N 56н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72556), от 10 июля 2024 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2024 г., регистрационный N 79138);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 сентября 2018 г. N 572н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 г. регистрационный N 52162);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 521н "Об утверждении перечня технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медико-технической экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2019 г., регистрационный N 55638) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 227н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2020 г., регистрационный N 58538) и от 5 марта 2021 г. N 108н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный N 63023);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 788н "Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2020 г., регистрационный N 60039) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2022 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2022 г., регистрационный N 71434);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2021 г., регистрационный N 63022) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 октября 2021 г. N 670н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2022 г., регистрационный N 66805), от 6 мая 2022 г. N 288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2022 г., регистрационный N 68821), от 22 июня 2022 г. N N 371н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2022 г., регистрационный N 70915), от 1 февраля 2023 г. N 56н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный N 72556), от 21 июня 2023 N 535н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2023 г., регистрационный N 74017), от 10 июля 2024 г. N 346н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2024 г., регистрационный N 79138), от 5 декабря 2024 г. N 671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2025 г., регистрационный N 80910), от 10 апреля 2025 г. N 199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2025 г., регистрационный N 82167);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. N 205н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный N 73664) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 декабря 2023 г. N 649н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2023 г., регистрационный N 76537), срок действия - до 1 сентября 2025 г. (далее - приказ Минздрава России N 205н);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. N 206н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный N 73677);

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. N 206н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2023 г., регистрационный N 73677) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 2024 г. N 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2024 г., регистрационный N 77616);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июля 2024 г. N 374н "Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2025 г., регистрационный N 79273);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2024 г. N 377н "Об утверждении показаний для реализации мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в целях разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и критериев оценки ее эффективности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2024 г., регистрационный N 79366);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2024 г. N 466н "Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и их форм, а также порядка привлечения к разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида реабилитационных организаций и порядка координации реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, включая мониторинг такой реализации и предоставление информации о результатах мониторинга в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2025 г., регистрационный N 81142);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2024 г. N 687н "Об утверждении перечня медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, используемых в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2025 г., регистрационный N 81522) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 апреля 2025 г. N 199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2025 г., регистрационный N 82167).

3. Стандарт распространяется на поставщиков услуг, предоставляющих услугу по протезированию инвалидов в рамках реализации мероприятий по основному направлению комплексной реабилитации и абилитации "Протезно-ортопедическая помощь инвалидам" (протезирование).

4. Термины и определения <1>:

--------------------------------

<1> Статья 9 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 181-ФЗ).

протезно-ортопедическая помощь инвалидам - комплекс мероприятий и услуг, включая протезирование инвалидов, ортезирование инвалидов, слухопротезирование инвалидов, направленных на достижение ими возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, в том числе специальных мероприятий по подготовке к протезированию, ортезированию, производству (изготовлению), подгонке (настройке) протезно-ортопедических изделий, обучение инвалидов безопасному и эффективному пользованию протезно-ортопедическими изделиями, предоставление инвалидам протезно-ортопедических изделий, а также техническое обслуживание, ремонт, замена таких изделий;

протезирование инвалидов - комплекс мероприятий и услуг, направленных на возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов путем замены утраченных или необратимо поврежденных сегментов конечностей, головы и (или) туловища протезами, включая глазные протезы, реабилитационные мероприятия и услуги по отдельным основным направлениям реабилитации инвалидов.

5. В стандарте используются следующие сокращения:

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида;

консультирование - реабилитационное мероприятие, заключающееся в проработке индивидуальных вопросов, касающихся реабилитации и абилитации инвалида в рамках различных реабилитационных направлений (социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, социально-бытовая реабилитация и абилитация, протезирование и ортезирование), постановке конкретных целей, запланированных в рамках проведения реабилитационного курса, обсуждении с инвалидом (законным (уполномоченным) представителем) ожидаемых результатов, дальнейших реабилитационных планов и перспектив в целях социальной адаптации и интеграции инвалида в общество;

МСЭ - медико-социальная экспертиза;

междисциплинарная команда - структурно-функциональная единица организации, оказывающей услуги по протезированию, организованная на функциональной основе и объединяющая специалистов медицинского и немедицинского профиля, входящих в состав обязательных специалистов стандарта, с возможностью привлечения рекомендуемых специалистов для оказания инвалиду реабилитационных (абилитационных) услуг по протезированию на основе комплексного междисциплинарного подхода;

обязательные специалисты - специалисты, которые в соответствии с уровнем своего образования и профессиональных компетенций могут осуществлять мероприятия, входящие в состав услуги, и наличие которых у поставщиков услуги по протезированию является обязательным для реализации стандарта;

ОДА - опорно-двигательный аппарат;

первичное протезирование (нижней конечности) - протезирование инвалида впервые после ампутации конечности, проводимое с целью подготовки (формирования) культи к нагрузкам, а также приобретения навыков ходьбы (обучения) с использованием постоянного протеза с заменой приемной гильзы по мере изменения размеров культи;

первичное протезирование (верхней конечности) - протезирование инвалида впервые после ампутации верхней конечности, проводимое с целью подготовки (формирования) культи, а также приобретения навыков самообслуживания (обучения) с использованием протеза с заменой приемной гильзы по мере изменения размеров культи;

ПОИ - протезно-ортопедическое изделие;

постоянное (повторное) протезирование - протезирование инвалида со сформированной культей конечности с использованием постоянного протеза;

получатель услуги - инвалид, имеющий в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по направлению комплексной реабилитации и абилитации "Протезно-ортопедическая помощь инвалидам" (протезирование);

поставщик услуги по протезированию - организация, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющая деятельность по отдельному основному направлению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов "Протезно-ортопедическая помощь инвалидам" в соответствии со стандартом;

приемная гильза - узел или элемент протеза конечности, изготовленный по индивидуальным параметрам инвалида, предназначенный для размещения в нем культи или пораженной конечности и обеспечивающий взаимодействие человека с протезом конечности;

протез конечности - техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов;

протезирование верхней (верхних) конечности (конечностей) - услуга, заключающаяся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление функциональных возможностей инвалида, осуществляемая с использованием замены утраченной (утраченных) верхней (верхних) конечности (конечностей) протезом (протезами), с максимальным сохранением индивидуальных особенностей инвалида;

протезирование нижней (нижних) конечности (конечностей) - услуга, заключающаяся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление способности к передвижению и других функциональных возможностей инвалида, осуществляемая посредством замены утраченной (утраченных) нижней (нижних) конечности (конечностей) протезом (протезами), с максимальным сохранением индивидуальных особенностей инвалида;

реабилитационное оборудование - устройства (технические средства реабилитации, вспомогательные средства, в том числе приборы, аппаратура, приспособления), используемые при выполнении действий при оказании услуги по протезированию;

реабилитационная эффективность протезирования верхней конечности - степень восполнения утраченных мануальных функций и компенсации косметического дефекта инвалида с ампутацией и (или) недоразвитии верхней конечности, обеспечивающей расширение социально-бытовой деятельности, формирование или восстановление способности к самообслуживанию, обеспечивающая интеграцию его в общество (возвращение к бытовой, трудовой, общественной жизни);

реабилитационная эффективность протезирования нижней конечности - степень восполнения утраченных опорно-двигательных функций инвалида с ампутацией и (или) недоразвитии нижней (нижних) конечности (конечностей), обеспечивающая интеграцию его в общество (возвращение к бытовой, трудовой, общественной жизни);

рекомендуемые специалисты - специалисты, которые в соответствии с уровнем своего образования и профессиональных компетенций могут осуществлять мероприятия, входящие в состав услуги, и способствовать повышению качества предоставления услуги, но их наличие у поставщика услуги по протезированию не является обязательным для реализации стандарта;

ТСР - техническое средство реабилитации;

ЦРГ - целевая реабилитационная группа.

6. Наименование ЦРГ инвалидов, в отношении которых применяется стандарт:

ЦРГ 4 - инвалиды с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;

ЦРГ 4.3 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности;

ЦРГ 4.4 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей;

ЦРГ 4.5 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности;

ЦРГ 4.6 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей.

## Раздел II. Форма оказания услуги, предусмотренной стандартом

7. Форма оказания услуги: стационарная, полустационарная.

Стационарная форма - в условиях круглосуточного пребывания, в том числе с сопровождающим лицом в случае невозможности получения услуги в полустационарной форме.

Полустационарная форма предусматривает пребывание инвалида в определенное время суток в условиях дневного стационара в случае возможности посещения инвалидом поставщика услуги по протезированию с учетом территориальной и транспортной доступности.

8. При реализации стандарта медицинская помощь может оказываться в следующих условиях <2>:

--------------------------------

<2> Статья 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

## Раздел III. Условия предоставления услуги,

предусмотренной стандартом

9. Услуга оказывается инвалидам, имеющим в ИПРА заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по протезированию.

10. Поставщик услуги по протезированию осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в отношении отдельных видов работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

11. При предоставлении услуги соблюдаются следующие требования:

услуга осуществляется в соответствии с рекомендациями в ИПРА с учетом общей цели реабилитации, которая определяется специалистами федеральных учреждений МСЭ при проведении экспертно-реабилитационной диагностики;

оформление на каждого инвалида документации при оказании услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов <3> и иной документации, включая медицинскую (заказа, учетной и отчетной документации) (далее - документация по протезированию);

--------------------------------

<3> Статья 4 Федерального закона N 181-ФЗ.

контроль качества протеза перед выдачей в эксплуатацию.

12. Услуга может оказываться как изолированно, так и в комплексе с реабилитационными услугами других основных направлений комплексной реабилитации и абилитации, в которых нуждается инвалид.

13. Содержание, продолжительность и кратность мероприятий, входящих в состав услуги, зависят от вида и степени выраженности нарушений функций ОДА, а также вида ТСР с учетом способа управления протезом и уровня ампутации конечности:

а) верхней:

протез пальца косметический;

протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти;

протез предплечья косметический;

протез плеча косметический;

протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти;

протез предплечья рабочий;

протез плеча рабочий;

протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти;

протез предплечья активный (тяговый);

протез плеча активный (тяговый);

протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти;

протез предплечья с микропроцессорным управлением;

протез плеча с микропроцессорным управлением;

протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления;

протез после вычленения плеча функционально-косметический;

б) нижней:

протез стопы;

протез голени для купания;

протез бедра для купания;

протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии;

протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии;

протез при вычленении бедра немодульный;

протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии;

протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии;

протез при вычленении бедра модульный;

протез бедра модульный с микропроцессорным управлением;

протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением;

протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением.

14. Услуга оказывается поставщиком услуги по протезированию при наличии:

документов, в соответствии с которыми организация осуществляет свою деятельность;

оснащения здания, прилегающей территории, помещений поставщика услуги по протезированию в соответствии с действующими требованиями доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения <4>;

--------------------------------

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. N 782н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2023 г., регистрационный N 72478) (далее - приказ Минтруда России N 527н).

помещений, оснащения и оборудования, необходимых для обследования инвалида, подготовки к протезированию (кабинет (кабинеты) врача (врачей), кабинет физиотерапии, зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет механотерапии), производства (изготовления), подгонки (настройки) протезно-ортопедических изделий, обучения инвалидов безопасному и эффективному пользованию протезно-ортопедическими изделиями, предоставления инвалидам протезно-ортопедических изделий, а также ремонта, сервисного обслуживания, соответствующих установленным требованиям;

специального оснащения поставщика услуги по протезированию (оборудование, приборы, аппаратура, измерительный инструмент, транспорт для выездного сервисного обслуживания, материалы и полуфабрикаты для изготовления ПОИ), применяемого в процессе протезирования;

укомплектованности поставщика услуги по протезированию специалистами соответствующей квалификации для изготовления ПОИ;

технической документации на все виды изготавливаемых протезов;

маркировки на узлах (модулях) протеза и документов, подтверждающих безопасность для жизни и здоровья инвалида и окружающей среды;

сопровождения инвалида законным (уполномоченным) представителем (при необходимости).

15. Поставщик услуги по протезированию должен иметь:

обязательных специалистов - в штате организации; рекомендуемых специалистов, в случае их отсутствия в штате возможно привлекать на основании гражданско-правового договора или на основании договора оказания услуг с юридическим лицом, имеющим в штате таких специалистов;

помещения на праве собственности или ином законном основании, необходимые для оказания услуги и отвечающих установленным санитарным правилам (СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61953) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного врача Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. N 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2022 г., регистрационный N 68213), от 20 марта 2024 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2024 г., регистрационный N 78805), срок действия - до 01.01.2027).

16. Поставщик услуги должен обеспечить в соответствии с установленными требованиями <5> доступность зданий, строений, сооружений и (или) помещений, а также прилегающей территории для инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

--------------------------------

<5> Требования обеспечения доступности установлены приказом Минтруда России N 527н.

Поставщик услуги должен обеспечить доступ инвалида, имеющего стойкие расстройства функции зрения (слепого) в сопровождении собаки-проводника (при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение), в соответствии с требованиями Федерального закона N 181-ФЗ на территорию и объекты поставщика услуги по протезированию, а также к месту предоставления услуги, возможность размещения собаки-проводника в месте отдыха или ожидания собаки-проводника в часы получения инвалидом услуг по протезированию (при необходимости и согласии инвалида).

17. При реализации положений стандарта в части проведения мероприятия по подготовке к протезированию возможно привлечение организации (юридического лица) по договору оказания услуг, имеющей соответствующих специалистов и оборудование, а также имеющей лицензии по соответствующему виду медицинской деятельности.

18. Услуга оказывается междисциплинарной командой.

Междисциплинарная команда формируется персонифицировано с учетом общей цели реабилитации в соответствии с рекомендациями в ИПРА и конкретной цели протезирования инвалида.

В функции междисциплинарной команды входит:

оценка реабилитационного прогноза инвалида на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности (способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности), формирование цели и задач услуги по протезированию;

определение временных противопоказаний к протезированию;

установление вида, состава и объема мероприятий по подготовке к протезированию, в зависимости от вида протезирования (первичное, повторное), физического и психологического состояния инвалида, необходимости проведения реконструктивной хирургии и медицинской реабилитации;

разработка перечня мероприятий по обучению инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ;

выбор конструкции протеза, предоставление инвалиду информации о конструкции протеза и его функциях;

формирование документации по протезированию;

разработка мероприятий по обучению реабилитационным навыкам для применения их инвалидом в домашних условиях (самостоятельных занятий по физической реабилитации и социально-бытовой адаптации);

оценка реабилитационной эффективности протезирования (оценка состояния ОДА инвалида, итоги реализации мероприятий по протезированию);

составление заключения и рекомендации по дальнейшей тактике ведения инвалида (наблюдение, определение необходимости замены узлов протезов по мере изменения параметров культи, досрочной замены протеза, проведения дополнительных курсов проведения физической реабилитации и социально-бытовой адаптации);

комиссионное оформление и ведение документации по протезированию, включая консультации врачей-специалистов для каждого инвалида, иной документации, включая медицинскую (заказа, учетной и отчетной документации).

Междисциплинарная команда может выполнять функции в режиме выездной бригады. Объем работ определяется условиями контракта по протезированию и обеспечению инвалида протезом (протезами).

19. Требования к профессиональной подготовке и квалификации персонала поставщика услуги по протезированию по профессиям, должностям, специальностям определяются на основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 16, раздел "Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования", утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 38 (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения", утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 апреля 2018 г. N 214н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2018 г., регистрационный N 51386) (ЕКС), Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, введенного в действие постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367, приказа Минздрава России N 205н.

## Раздел IV. Перечень специалистов, привлекаемых к реализации

услуги, предусмотренной стандартом

| N п/п | Специалисты, привлекаемые к реализации услуг | Наименование должности (профессии) <6> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательные специалисты | Врач-травматолог-ортопед/врач-хирург |
|  |  | Врач физической и реабилитационной медицины/врач по медицинской реабилитации/врач по лечебной физкультуре/врач-физиотерапевт |
|  |  | Инструктор по лечебной физкультуре/инструктор-методист по лечебной физкультуре |
|  |  | Медицинская сестра по физиотерапии |
|  |  | Техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) |
| 2. | Рекомендуемые специалисты | Врач-терапевт/врач общей практики/врач-невролог |
|  |  | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту |
|  |  | Медицинская сестра по массажу |
|  |  | Механик протезно-ортопедических изделий |
|  |  | Шорник по изготовлению и отделке ПОИ |

--------------------------------

<6> При перечислении в перечне должностей специалистов через слеш (/) допустимо наличие у поставщика услуги по протезированию минимум одной из перечисленных должностей.

## Раздел V. Перечень мероприятий, входящих в состав услуги,

предусмотренной стандартом

| N п/п | Наименование мероприятия | Получатель услуги | Специалисты, реализующие мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обязательные | рекомендуемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к протезированию | Инвалид | Врач-травматолог-ортопед/врач-хирург; врач физической и реабилитационной медицины/врач по медицинской реабилитации/врач по лечебной физкультуре/врач-физиотерапевт; инструктор-методист по лечебной физкультуре/инструктор по лечебной физкультуре; медицинская сестра по физиотерапии; техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) | Врач-терапевт/врач общей практики/врач-невролог; медицинская сестра по массажу; инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту |
| 2. | Производство (изготовление) | Инвалид | Техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) | Шорник по изготовлению и отделке ПОИ; механик протезно-ортопедических изделий |
| 3. | Подгонка (настройка) ПОИ | Инвалид | Врач-травматолог-ортопед/врач-хирург; техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) | - |
| 4. | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | Инвалид | Инструктор-методист по лечебной физкультуре/инструктор по лечебной физкультуре; техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту |
| 5. | Техническое обслуживание, ремонт | Инвалид | Техник-протезист (или инженер-протезист/инженер-технолог-протезист) | Шорник по изготовлению и отделке ПОИ |

## Раздел VI. Содержание мероприятий, входящих в состав услуги,

предусмотренной стандартом

### 20. Содержание мероприятий, входящих в состав услуги по протезированию верхних конечностей

| N п/п | Наименование мероприятия, входящего в состав услуги | Содержание мероприятия, входящего в состав услуги | Форма реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к протезированию | - Оценка состояния инвалида, анализ ИПРА, медицинской документации (заключений врачей-специалистов при необходимости), проведение антропометрических измерений, исследование толерантности к физической нагрузке; - определение временных противопоказаний к протезированию. При назначении инвалиду протеза верхней конечности с микропроцессорным управлением (МПУ) показано проведение электромиографии с целью определения биоэлектрической активности мышц с заключением о наличии (идентификации) дифференцированных, достаточных по силе и амплитуде электрических сигналов с групп мышц (мышц-агонистов и мышц-антагонистов) для управляющих протезом с МПУ движений. При недостаточной активности мышц рекомендовать проведение курса электростимуляции); - проведение консервативного лечения культи (при наличии временных противопоказаний к протезированию); - выбор конструкции протеза; - разработка схемы построения протеза; - предоставление инвалиду информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также планируемом реабилитационном эффекте; - формирование культи средствами лечебной физкультуры (ЛФК) и физиотерапии | Стационарная, полустационарная |
| 2. | Производство (изготовление) | - Изготовление модели приемной гильзы: по гипсовой технологии: - снятие слепка; - изготовление негатива усеченного сегмента конечности; - изготовление модели (позитива) усеченного сегмента; по аддитивной технологии: - сканирование усеченного сегмента; - моделирование приемной гильзы, получение электронной цифровой модели; - изготовление приемной (тестовой или постоянной) гильзы, в том числе методом 3D печати или иного средства соединения усеченного сегмента с протезом; - замена при первичном протезировании приемной (тестовой или постоянной) гильзы по мере изменения параметров культи; - примерка приемной гильзы (тестовой или постоянной); - подбор узлов (модулей) и других составляющих протеза, обеспечивающих заданные характеристики и параметры протеза; - сборка протеза, настройка узла (узлов) (модулей), в том числе с микропроцессорным управлением; - контроль качества протеза; - врачебный контроль (осмотр и оценка состояния культи) в процессе протезирования; - выдача протеза инвалиду для постоянного пользования | Стационарная, полустационарная |
| 3. | Подгонка (настройка) ПОИ | - Примерка, установка и подгонка креплений протеза, пробная носка; - подгонка протеза с учетом особенностей культи и ОДА инвалида; - настройка протеза с МПУ; - дополнительная подгонка протеза по результатам пользования протезом; - подбор индивидуального режима пользования протезом | Стационарная, полустационарная |
| 4. | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | Обучение инвалида пользованию протезом: | Стационарная, полустационарная |
|  |  | - формирование стереотипа движений, освоение различных видов схватов для манипулирования предметами; - формирование навыков самообслуживания для выполнения необходимых бытовых и рабочих действий |  |
| 5. | Техническое обслуживание, ремонт, замена | - Замена приемной гильзы по мере изменения параметров культи; - осмотр протеза и его ремонт в период действия гарантийного срока | Стационарная, полустационарная |

### 21. Содержание мероприятий, входящих в состав услуги по протезированию нижних конечностей

| N п/п | Наименование мероприятия, входящего в состав услуги | Содержание мероприятия, входящего в состав услуги | Форма реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к протезированию | - Оценка состояния инвалида, анализ ИПРА, медицинской документации (заключений врачей-специалистов при необходимости), проведение антропометрических измерений, исследование толерантности к физической нагрузке; - определение временных противопоказаний к протезированию; - проведение консервативного лечения культи (при наличии временных противопоказаний к протезированию); - выбор конструкции протеза; - разработка схемы построения протеза (при необходимости); - предоставление инвалиду информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также планируемом реабилитационном эффекте; - формирование культи средствами ЛФК и физиотерапии | Стационарная, полустационарная |
| 2. | Производство (изготовление) | - Изготовление модели приемной гильзы: по гипсовой технологии: - снятие слепка; - изготовление негатива усеченного сегмента конечности; - изготовление модели (позитива) усеченного сегмента конечности; по аддитивной технологии: - сканирование усеченного сегмента; - моделирование приемной гильзы, получение электронной цифровой модели; - изготовление приемной (тестовой или постоянной) гильзы, в том числе методом 3D печати или иного средства соединения усеченного сегмента с протезом; - примерка приемной гильзы (тестовой или постоянной); - подбор узлов (модулей) и других составляющих протеза, обеспечивающих заданные характеристики и параметры протеза; - сборка протеза, настройка узла (узлов) (модулей), в том числе с микропроцессорным управлением, отделка протеза; - замена при первичном протезировании приемной (тестовой или постоянной) гильзы по мере изменения параметров культи; - контроль качества протеза; - врачебный контроль (осмотр и оценка состояния культи) в процессе протезирования; - выдача протеза инвалиду для постоянного пользования | Стационарная, полустационарная |
| 3. | Подгонка (настройка) | - Примерка, установка и подгонка креплений протеза, пробная носка; - подгонка протеза с учетом особенностей культи и ОДА инвалида; - дополнительная подгонка и (или) замена приемной тестовой гильзы, коррекция схемы построения протеза по результатам ходьбы; - настройка протеза с микропроцессорным управлением; - подбор индивидуального режима пользования протезом (на основании функциональных нагрузочных проб) | Стационарная, полустационарная |
| 4. | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | Обучение инвалида пользованию протезом: - формирование стереотипа движений, выработка навыков симметричной и ритмичной (сложно координированной) ходьбы на протезе нижней конечности (при первичном протезировании); - надевание (снятие) протеза, присаживание на стул и вставание, стояние, ходьба в брусьях, по лестнице и наклонной плоскости, по различным поверхностям (искусственная трава, гравий, песок и другое), передвижение с дополнительной опорой (трость, костыль, палки для "скандинавской" ходьбы), по наклонной поверхности | Стационарная, полустационарная |
| 5. | Техническое обслуживание, ремонт, замена | - Замена приемной гильзы по мере изменения параметров культи; - осмотр протеза и его ремонт в период действия гарантийного срока | Стационарная, полустационарная |

## Раздел VII. Показатели продолжительности и кратности

предоставления мероприятий, входящих в состав услуги,

предусмотренной стандартом

### 22. Показатели кратности мероприятий, входящих в состав услуги при первичном протезировании

| N п/п | Рекомендуемый диапазон единиц мероприятий, входящих в состав услуги (в рабочих днях) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦРГ | Подготовка к протезированию | Производство (изготовление) | Подгонка (настройка) ПОИ | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | Техническое обслуживание, ремонт |  |
| 1. | ЦРГ 4.3 | 12 - 18 | 14 - 35 | 5 - 7 | 12 - 18 | Не менее 1 | 44 - 79 |
| 2. | ЦРГ 4.5 | 12 - 18 | 14 - 35 | 5 - 7 | 12 - 18 | Не менее 1 | 44 - 79 |
| 3. | ЦРГ 4.4 | 24 - 36 | 28 - 70 | 10 - 14 | 24 - 36 | Не менее 1 | 88 - 156 |
| 4. | ЦРГ 4.6 | 24 - 36 | 28 - 70 | 10 - 14 | 24 - 36 | Не менее 1 | 88 - 156 |
| 5. | ЦРГ 4.3 + ЦРГ 4.5 | 24 - 36 | 28 - 70 | 10 - 14 | 24 - 36 | Не менее 1 | 88 - 156 |
| 6. | ЦРГ 4.3 + ЦРГ 4.6 | 36 - 54 | 42 - 105 | 15 - 21 | 36 - 54 | Не менее 1 | 130 - 235 |
| 7. | ЦРГ 4.4 + ЦРГ 4.5 | 36 - 54 | 42 - 105 | 15 - 21 | 36 - 54 | Не менее 1 | 130 - 235 |
| 8. | ЦРГ 4.4 + ЦРГ 4.6 | 48 - 72 | 56 - 140 | 20 - 28 | 48 - 72 | Не менее 1 | 173 - 313 |

### 23. Показатели кратности мероприятий, входящих в состав услуги при постоянном (повторном) протезировании

| N п/п | Рекомендуемый диапазон единиц мероприятий, входящих в состав услуги (в рабочих днях) |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦРГ | Подготовка к протезированию | Производство (изготовление) | Подгонка (настройка) ПОИ | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | Техническое обслуживание, ремонт |  |
| 1. | ЦРГ 4.3 | 6 - 9 | 14 - 28 | 5 - 7 | 1 - 9 | Не менее 1 | 22 - 54 |
| 2. | ЦРГ 4.5 | 6 - 9 | 14 - 28 | 5 - 7 | 1 - 9 | Не менее 1 | 22 - 54 |
| 3. | ЦРГ 4.4 | 12 - 18 | 28 - 56 | 10 - 14 | 1 - 18 | Не менее 1 | 33 - 106 |
| 4. | ЦРГ 4.6 | 12 - 18 | 28 - 56 | 10 - 14 | 1 - 18 | Не менее 1 | 33 - 106 |
| 5. | ЦРГ 4.3 + ЦРГ 4.5 | 12 - 18 | 28 - 56 | 10 - 14 | 1 - 18 | Не менее 1 | 33 - 106 |
| 6. | ЦРГ 4.3 + ЦРГ 4.6 | 18 - 27 | 42 - 84 | 15 - 21 | 1 - 27 | Не менее 1 | 77 - 160 |
| 7. | ЦРГ 4.4 + ЦРГ 4.5 | 18 - 27 | 42 - 84 | 15 - 21 | 1 - 27 | Не менее 1 | 77 - 160 |
| 8. | ЦРГ 4.4 + ЦРГ 4.6 | 24 - 36 | 56 - 112 | 20 - 28 | 1 - 36 | Не менее 1 | 102 - 212 |

24. Показатели продолжительности мероприятий, входящих в состав услуги

| N п/п | Наименование мероприятия | Минимальная продолжительность одного мероприятия, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к протезированию | 3 |
| 2. | Производство (изготовление) | 8 |
| 3. | Подгонка (настройка) ПОИ | 2 |
| 4. | Обучение инвалида безопасному и эффективному пользованию ПОИ | 3 |
| 5. | Техническое обслуживание, ремонт, замена | 8 |

## Раздел VIII. Примерный перечень необходимого

реабилитационного оборудования (вспомогательных

и технических средств реабилитации), которым должна быть

оснащена реабилитационная организация для оказания услуги,

предусмотренной стандартом

| N п/п | Наименование групп реабилитационного оборудования <7> | Наименование вспомогательных средств и ТСР <8> | Код вида/класса <8> (при наличии) | Наименование ЦРГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение, применяемое при обследовании инвалида, контроля качества оказания услуги | Кресло-коляска с ручным приводом и дополнительным силовым блоком | 12 22 12 | ЦРГ 4 |
|  |  | Ходунки | 12 06 03 |  |
|  |  | Костыли с подлокотниками; | 12 03 09 |  |
|  |  | костыли подмышечные | 12 03 09 |  |
|  |  | Трости (регулируемые, с подлокотниками) | 12 03 03 |  |
|  |  | Стол/кушетка массажный | 116940 |  |
|  |  | Ширма медицинская | 184200 |  |
|  |  | Негатоскоп медицинский | 238840, 238570 |  |
|  |  | Подоскоп | 202150, 238570, 238840, 248490, 248490 |  |
|  |  | Уровень лазерный/нивелир/установка лазерная для контроля качества сборки протезов и ортезов | - |  |
|  |  | Отвес | - |  |
|  |  | Уровень/ватерпас для таза | - |  |
|  |  | Весы напольные (электронные, механические) | 258800, 258840 |  |
|  |  | Ростомер медицинский | 157600 |  |
|  |  | Лента измерительная, многоразового использования | 105620 |  |
|  |  | Набор мерных клиньев (дощечек) | - |  |
|  |  | Угломер складной (или гониометр) | 181060, 181270 |  |
|  |  | Электромиограф | 292080 |  |
|  |  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |  |
|  |  | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный | 152690, 1527006 |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением | 122830, 122850 |  |
| 2. | Оснащение для проведения мероприятий по подготовке к протезированию | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | - | ЦРГ 4 |
|  |  | Гимнастический инвентарь (утяжелители, палки, гантели, фитболы, эластичные ленты) | - |  |
|  |  | Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя | 156650 |  |
|  |  | Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава | 102930 |  |
|  |  | Тренажер для пассивной разработки плечевого/локтевого сустава | 208810 |  |
|  |  | Система ультразвуковая для физиотерапии | 182600 |  |
|  |  | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | 285040 |  |
|  |  | Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 317670 |  |
|  |  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 131980 |  |
|  |  | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | 181480 |  |
|  |  | Система транскраниальной электростимуляции, импульсная | 276000 |  |
|  |  | Система последовательностной венозной компрессии | 157940 |  |
| 3. | Оснащение, применяемое при обучении пользованию протезом верхних конечностей | Блок для йоги | - | ЦРГ 4.3 ЦРГ 4.4 |
|  |  | Бодибар (палка гимнастическая) | - |  |
|  |  | Большой гимнастический мяч | - |  |
|  |  | Гантели наборные | - |  |
|  |  | Тренажер для спины гребной | 107510 |  |
|  |  | Зеркала настенные (высокие), настольные | - |  |
|  |  | Стол/кушетка массажный | 116940 |  |
|  |  | Универсальный эспандер ленточный/фитнес-резинки | - |  |
|  |  | Набор гантелей виниловых | - |  |
|  |  | Блоковые тренажеры - кроссовер | - |  |
|  |  | Блочная рама, нижняя/верхняя тяга | - |  |
|  |  | Манжета-утяжелитель для рук | - |  |
|  |  | Набор резиновых мячиков | - |  |
|  |  | Тренажеры для пальцев рук и кисти (змейка, спираль, ротационный тренажер или аналоги) | - |  |
|  |  | Штанга для фитнеса разборная | - |  |
|  |  | Стол для занятий с регулировкой высоты | - |  |
|  |  | Набор для бытовой адаптации немобильных пациентов, в том числе зубная щетка, расческа, средства для ассистенции при одевании | - |  |
|  |  | Лепная масса | - |  |
|  |  | Материал для рисования | - |  |
| 4. | Оснащение, применяемое при обучении пользованию протезом нижних конечностей | Платформа для системы стабилографии | 228390 | ЦРГ 4.5 ЦРГ 4.6 |
|  |  | Балансировочная платформа | - |  |
|  |  | Блок для йоги | - |  |
|  |  | Бодибар (палка гимнастическая) | - |  |
|  |  | Большой гимнастический мяч | - |  |
|  |  | Гантели наборные | - |  |
|  |  | Гребной тренажер |  |  |
|  |  | Зеркала настенные (высокие), настольные | - |  |
|  |  | Коврик для йоги | - |  |
|  |  | Стол/кушетка массажный | 116920, 116940, 116990 |  |
|  |  | Универсальный эспандер ленточный/фитнес-резинки | - |  |
|  |  | Набор гантелей виниловых | - |  |
|  |  | Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением | 122810 |  |
|  |  | Система восстановления функции ходьбы в виде беговой дорожки/эллиптического тренажера | 147370 |  |
|  |  | Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания | 213860 |  |
|  |  | Горка для ходьбы реабилитационная | - |  |
|  |  | Кегли для физкультуры | - |  |
|  |  | Костыль с опорой под локоть | 302470 |  |
|  |  | Костыль подмышечный | 207290 |  |
|  |  | Манжета-утяжелитель для ног | - |  |
|  |  | Мяч волейбольный | - |  |
|  |  | Треккинговые палки (палки для скандинавской ходьбы) | - |  |
|  |  | Усеченный (круглый) валик для массажа (материал - кожзаменитель) | - |  |
|  |  | Ходунки опорные бариатрические (без колес) | 131030, 131130 |  |
|  |  | Велотренажер (при всех типах ампутаций, кроме парной ампутации) | 140800 |  |
|  |  | Система подвесная реабилитационная для вертикализации/подвесная потолочная система (при парной ампутации нижних конечностей) | - |  |
|  |  | Система подъема и перемещения пациента с помощью верхних направляющих | 172880 |  |
|  |  | Комплексная медицинская реабилитационная станция с комплектом мягких модулей | - |  |
|  |  | Система для анализа нервно-мышечной функции, с отслеживанием движения (для оценки биомеханики движений на протезе) | 240770 |  |
|  |  | Система реабилитации виртуальная, без поддержки, клиническая | 324120 |  |
| 5. | Оснащение, применяемое при оформлении заказа и снятии мерок | Стул | - | ЦРГ 4 |
|  |  | Опора при стоянии | - |  |
|  |  | Стойка примерочная | - |  |
|  |  | Стол/кушетка массажный | 116920, 116940, 116990 |  |
|  |  | Ширма медицинская | 184200 |  |
| 6. | Оснащение, применяемое при снятии гипсовых слепков | Стол/кушетка массажный | 116940 | ЦРГ 4 |
|  |  | Стул | - |  |
|  |  | Табурет вращающийся | - |  |
|  |  | Стойка примерочная | - |  |
|  |  | Верстак | - |  |
|  |  | Аппарат для гипсования (устройство для снятия негатива) | - |  |
|  |  | Мерные дощечки | - |  |
|  |  | Клинья прижимные | - |  |
|  |  | Устройство для переноса размеров | - |  |
|  |  | Термошкаф | - |  |
|  |  | Тумбочка для гипсовых бинтов и комплектующих или шкаф для хранения гипсовых бинтов | - |  |
|  |  | Стеллаж для слепков | - |  |
|  |  | Емкость для намачивания гипсовых бинтов | - |  |
|  |  | Сосуд с крышкой с вазелином | - |  |
|  |  | Тара для гипсовых отходов | - |  |
|  |  | Опора при стоянии | - |  |
|  |  | Раковина с гипсоотстойником | - |  |
|  |  | Раковина для ног (душевая кабина) | - |  |
| 7. | Оснащение, применяемое при работе с гипсом | Стол для гипсового моделирования | - | ЦРГ 4 |
|  |  | Устройство (тиски) для фиксации гипсовых позитивов | - |  |
|  |  | Емкость с песком для фиксации гипсового негатива при заливке | - |  |
|  |  | Термошкаф для сушки гипсовых позитивов | - |  |
|  |  | Раковина с гипсоотстойником | - |  |
|  |  | Бункер/дозатор для гипса | - |  |
|  |  | Инструмент ручной для обработки гипсовых позитивов | - |  |
|  |  | Емкость для приготовления гипсового раствора | - |  |
| 8. | Оснащение, применяемое при изготовлении приемной гильзы по аддитивной технологии | 3D-сканер | - | ЦРГ 4 |
|  |  | Компьютер с программным продуктом 3D моделирования приемной гильзы | - |  |
|  |  | 3D-принтер | - |  |
|  |  | Стол/кушетка массажный | 116940 |  |
|  |  | Стул | - |  |
|  |  | Табурет вращающийся | - |  |
| 9. | Оснащение, применяемое при изготовлении приемной гильзы | Из листового термопласта: |  | ЦРГ 4 |
|  |  | Стол раскройный | - |  |
|  |  | Термостол или термошкаф | - |  |
|  |  | Устройство для фиксации гипсовых позитивов (верстак или стойка с тисками) | - |  |
|  |  | Набор для глубокой вытяжки | - |  |
|  |  | Насос вакуумный | - |  |
|  |  | Пила дисковая | - |  |
|  |  | Компрессор мобильный | - |  |
|  |  | Ножницы рычажные листовые | - |  |
|  |  | Прочий ручной инструмент | - |  |
|  |  | Из литьевого слоистого пластика: |  |  |
|  |  | Стол рабочий с тисками | - |  |
|  |  | Стол для раскроя и укладки | - |  |
|  |  | Установка вакуумная | - |  |
|  |  | Термопечь с вакуумом/автоклав | - |  |
|  |  | Верстак с тумбочкой с выдвижными ящиками | - |  |
|  |  | Весы электронные настольные | - |  |
|  |  | Шкаф вытяжной для замешивания литьевых смол | - |  |
|  |  | Шкаф вытяжной для работы с препрегами и материалами из карбона | - |  |
|  |  | Морозильный ларь | - |  |
|  |  | Из силикона: |  |  |
|  |  | Верстак с тисками | - |  |
|  |  | Инструмент ручной | - |  |
|  |  | Вальцы для силикона (электрические, механические) | - |  |
|  |  | Камера холодильная | - |  |
|  |  | Рулетка измерительная | - |  |
|  |  | Табурет вращающийся | - |  |
| 10. | Оснащение, применяемое при механической обработке, сборке и подгонке протеза | Верстак | - | ЦРГ 4 |
|  |  | Станок шлифовально-фрезерный | - |  |
|  |  | Станок сверлильный | - |  |
|  |  | Станок точильный | - |  |
|  |  | Станок ленточно-пильный | - |  |
|  |  | Станок ленточно-шлифовальный | - |  |
|  |  | Установка для стружкоотсоса | - |  |
|  |  | Установка компрессорная для удаления позитива из гильзы | - |  |
|  |  | Ножницы рычажные | - |  |
|  |  | Фен технический | - |  |
|  |  | Насадки силиконовые для обработки термопластов | - |  |
|  |  | Инструмент ручной | - |  |
|  |  | Устройство для сборки протезов и (или) ортезов | - |  |
|  |  | Установка лазерная для контроля качества сборки протезов и ортезов | - |  |
|  |  | Табурет вращающийся | - |  |

--------------------------------

<7> Наименования групп реабилитационного оборудования приведены в соответствие с разделами 5 и 6 ГОСТ Р 59904-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Оснащение организаций, оказывающих услуги по протезированию и ортезированию. Общие требования", введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2021 г. N 1630-ст (М.: Российский институт стандартизации, 2021).

<8> Наименования вспомогательных средств и код вида/класса вспомогательных средств и технических средств реабилитации приведены в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 августа 2019 г. N 586-ст (М.: Стандартинформ, 2019) и приказом Минздрава России N 4н.

## Раздел IX. Примерный перечень методов, технологий и методик,

необходимых для оказания услуги, предусмотренной стандартом

| N п/п | Наименование метода, технологии, методики | Целевая реабилитационная группа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методы физиотерапии: | ЦРГ 4 |
| 1.1 | электромагнитотерапия; |  |
| 1.2 | фототерапия; |  |
| 1.3 | лечебный массаж; |  |
| 1.4 | потивоотечные методы (кинезиотейпирование или тугое бинтование культи); |  |
| 1.5 | термотерапия; |  |
| 1.6 | кинезотерапия; |  |
| 1.7 | водолечение, грязелечение; |  |
| 1.8 | баротерапия |  |
| 2. | Методы лечебной физкультуры: | ЦРГ 4 |
| 2.1 | лечебная гимнастика; |  |
| 2.2 | гидротерапия; |  |
| 2.3 | механотерапия |  |
| 3. | Технологии изготовления протезов верхних конечностей (косметических, рабочих, активных, с микропроцессорным управлением): | ЦРГ 4.3 ЦРГ 4.4 |
| 3.1 | изготовление протезов кисти; |  |
| 3.2 | изготовление протезов предплечья; |  |
| 3.3 | изготовление протезов плеча; |  |
| 3.4 | изготовление протезов после вычленения плеча |  |
| 4. | Технологии изготовления протезов нижних конечностей (модульных, немодульных, с микропроцессорным управлением): | ЦРГ 4.5 ЦРГ 4.6 |
| 4.1 | изготовление протезов стопы; |  |
| 4.2 | изготовление протезов голени; |  |
| 4.3 | изготовление протезов бедра; |  |
| 4.4 | изготовление протезов после вычленения бедра |  |
| 5. | Методики обучения пользованию протезами: | ЦРГ 4 |
| 5.1 | обучение пользованию протезами верхних конечностей; |  |
| 5.2 | обучение и коррекция ходьбы на протезах голени и бедра |  |

### Пособия для специалистов по протезированию инвалидов:

- Реабилитация инвалидов: национальное руководство/под редакцией Г.Н. Пономаренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2018. - 736 с.: ил. - (Серия "Национальные руководства").

- Реабилитация инвалидов: национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 544 с.

- Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство/под редакцией Г.Н. Пономаренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2024. - 912 с.: ил. - (Серия "Национальные руководства").

- Физические методы лечения: справочник/под редакцией Пономаренко Г.Н - СПб, 2024. - 294 с.

- Методические рекомендации "Медицинская реабилитация и протезирование пациентов с ампутациями конечностей вследствие боевой травмы (издание 2 переработанное и дополненное)", 2024 г.

- Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора. Издание третье переработанное и дополненное/Под редакцией О.С. Андреевой. - М.: Минтруда России, 2018. - 716 с.

- Изготовление протезов бедра с силиконовыми чехлами на короткую и среднюю культю (ПН6Э-3, ПН63-1). Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева. - Москва, 2006. - 44 с.

- Изготовление протезов после вычленения в тазобедренном суставе (ПН8Э-1). Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева - Москва, 2002. - 36 с.

- Изготовление протезов голени с силиконовыми чехлами на короткую и среднюю культю (ПН3Э-1) Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева - Москва, 2006. - 45 с.

- Изготовление протезов голени на короткую, среднюю и длинную культю (ПН3Э-1, ПН3Э-) Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева - Москва, 2001. - 38 с.

- Изготовление протезов предплечья на среднюю и короткую культю на основе каркасных кистей (ПР23-4, ПР23-5 ПР23-7). Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева. - Москва, 2002. - 32 с.

- Изготовление протезов плеча на длинную, среднюю и короткую культю: ПР4Э-1, ПР4Э-2 ПР4Э-3 из модулей Г.Т. Руденко. ПР4Э-9 с каркасными кистями, Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева, - Москва, 2003. - 45 с.

- Изготовление протезов предплечья конструкции Г.Т. Руденко на среднюю и короткую культю (ПР2Э-3). Практическое пособие/Ракетно-космическая корпорация "ЭНЕРГИЯ" имени С.П. Королева - Москва, 2002. - 33 с.

## Раздел X. Показатели качества и оценка результатов

реализации услуги, предусмотренной стандартом

### 25. Результат реализации услуги:

- мероприятия, входящие в состав услуги, реализованы в полном объеме (оказано запланированное количество мероприятий);

- мероприятия, входящие в состав услуги, реализованы частично (не все запланированные мероприятия реализованы);

- мероприятия, входящие в состав услуги, не реализованы.

### 26. Показатели качества и оценка результатов реализации услуги

Достижение реабилитационного эффекта:

- реабилитационный эффект достигнут (по результатам оценки эффективности имеется положительная динамика, цели реабилитации достигнуты);

- реабилитационный эффект достигнут частично (имеется незначительная динамика, не все поставленные цели реабилитации достигнуты);

- реабилитационный эффект не достигнут (динамика отсутствует, цели реабилитации не достигнуты).

### 27. Методика оценки результатов реализации услуги

Оценку результатов реализации услуги выполняют путем определения соответствия исполнения протеза требованиям технической документации, его соответствия функциональному (медицинскому), социальному (условия эксплуатации и потребности) назначению, а также моральному удовлетворению инвалида качеством оказания услуги (таблица 1).

Результатом положительной оценки считать ответ "соответствует". В случае оценки "не соответствует" необходимо дать рекомендацию по устранению выявленных несоответствий технической документации.

Таблица 1 - Оценка реализации услуги по протезированию верхних и (или) нижних конечностей

| Наименование критерия оценки | Показатели качества | Метод оценки | Результат оценки Соответствует/не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технический | Соответствие протеза требованиям технической документации: техническим условиям, технологической документации, контракту, формам документаций по протезированию | По документам, инструментальный |  |
| Степень соответствия протеза нижней конечности функциональному назначению | Возможность находиться в основных положениях (сидение, стояние, присаживание, вставание, наклоны туловища); особенности ходьбы на протезе; условия ходьбы по разным поверхностям; возможность перемещения приставным шагом; влияние протеза на культю; степень компенсации косметического дефекта; устойчивость системы "человек-протез"; соответствие протеза уровню анатомического дефекта нижней конечности | Клинический, социологический (опрос) |  |
|  | Соответствие комплектации протеза (приемной гильзы, модуля колена, искусственной стопы, крепления) персонифицированному подходу в назначении; соответствие схемы построения протеза индивидуальным параметрам инвалида с обеспечением подкосоустойчивости, способности перераспределять нагрузку равномерно на искусственную и сохранную нижнюю конечность при определенных уровнях ампутации и опороспособности |  |  |
| Эксплуатационно-потребительский для протеза нижней конечности | Удобство надевания и снятия; удобство и надежность крепления на культе; сопротивление скольжению; управляемость протезом нижней конечности; масса протеза; формоустойчивость приемной гильзы и косметической оболочки протеза; гибкость эластичных вкладных элементов приемной гильзы | Клинический, социологический (опрос) |  |
| Степень соответствия протеза верхней конечности функциональному назначению | Соответствие протеза уровню анатомического дефекта верхней конечности (приобретенного и (или) врожденного); степень компенсации косметического дефекта верхней конечности; возможность выполнять заданные функции (раскрытие (закрытие) искусственной кисти, выполнение различных схватов, удержание предметов, перенос груза); влияние протеза на культю; соответствие комплектации протеза (приемной гильзы, искусственной кисти, узлов (модулей), крепления) персонифицированному подходу в назначении | Клинический, социологический (опрос) |  |
| Эксплуатационно-потребительский для протеза верхней конечности | Удобство надевания и снятия; удобство и надежность крепления на культе; управляемость протезом верхней конечности; масса протеза; формоустойчивость приемной гильзы и косметической оболочки протеза; гибкость эластичных вкладных элементов приемной гильзы | Социологический (опрос) |  |
| Объем услуги | Состав, содержание и порядок оказания услуги по протезированию верхней и (или) нижней конечности | По документам |  |
| Гигиенический, (обеспечение оптимального функционирования культи в приемной гильзе) | Способность обеспечивать терморегуляцию (поддержание определенной температуры), доступ воздуха и своевременное удаление продуктов распада жизнедеятельности человека (пота, углекислого газа), обеспечение санитарно-гигиенической обработки приемной гильзы и культи | Социологический (опрос) |  |
| Доступность услуги | Удобство расположения и простота доступа к услуге и простота пользования, возможность быстрой связи при возникновении проблем с изготовителем, организацией, оказывающей услугу по протезированию верхней и (или) нижней конечности | Социологический (опрос) |  |
| Доверительность | Репутационный ресурс поставщика услуги по протезированию, его пунктуальность в соблюдении сроков, гарантийных обязательств, постгарантийного сервиса и консультационной поддержки оказанной услуги по протезированию верхней и (или) нижней конечности | Социологический (опрос) |  |
| Компетентность | Понимание проблем пациента, связанных с заболеванием, ампутационным дефектом, утратой мобильности (способности к передвижению, самообслуживанию), наличием бытовых, профессиональных и социальных барьеров, способности к самообслуживанию | Социологический (опрос) |  |
| Надежность | Способность предоставить услугу на высоком профессиональном уровне, качественно, в указанные сроки и с гарантийными обязательствами | Социологический (опрос) |  |
| Обеспечение безопасности (менеджмент рисков) | Отсутствие или минимизация рисков, связанных с техническими характеристиками протеза, обретением или дефицитом навыков пользования протезом и креплениями к протезу, навыков ухода за культей и протезом, применяемыми материалами и технологиями | По документам |  |
| Компетентность специалистов | Наличие у врачей и инструкторов по лечебной физкультуре навыков и знаний, необходимых для оказания услуги по протезированию нижней и (или) верхней конечности, включая обучение ходьбе на протезе, выполнению мануальных действий, наличие практических навыков профессиональных действий и решений | Социологический (опрос) |  |
| Коммуникабельность, доброжелательное отношение к получателю услуги по протезированию | Способность выслушать и учитывать мнение инвалида; профессионально и деликатно информировать инвалида о технических характеристиках протеза, ожидаемом уровне восстановления мобильности, потребности в дополнительных ТСР при пользовании протезом, правилах ухода за культей и протезом, включая обучение законных (уполномоченных) представителей для соблюдения правил пользования и динамического наблюдения; передача информации на доступном для понимания инвалида уровне, избегая сложный профессиональный понятийный набор терминов; доброжелательно выслушать инвалида в случае обращения с жалобой; оповещение пациента об изменениях, связанных с характером работы или технических изменениях; достижение компромисса при оформлении информированного согласия на особенности этапов оказания услуги по протезированию и фиксацию результатов оценки протезирования (инструментального, фотовидеофиксация, цифровое 3D-сканирование) | Социологический (опрос) |  |
| Соблюдение принципов универсального дизайна для различных категорий граждан с инвалидностью | Обстановка и внешний вид помещений, оборудования, внешний вид персонала, наглядность и доступность информационных материалов для всех категорий пациентов, в том числе с нарушениями слуха, зрения; наличие визуальных и осязаемых характеристик для получателя услуги по протезированию | Социологический (опрос) |  |
| Наличие обучающих ресурсов пользованию протезами с соблюдением правил безопасности и ухода за изделиями | Наличие программ обучения пользованию протезами с соблюдением правил безопасности и ухода за изделиями | По документам |  |