Перечень  работ (услуг) по управлению,  содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

	Наименование
	Периодичность
	Исполнитель

	1.Услуги по управлению

1.Ведение технической  документации на жилой дом 

2.Осуществление контроля и составление актов контроля оказания коммунальных услуг

3.Создание и ведение баз данных  по дому (собственники, лица, имеющие право на льготы и др.)

4.Ведение расчетов (начисление и прием платы за жилое помещение и КУ,  проведение перерасчетов и др.), выдача копий лицевых счетов и др.

5.Ведение паспортно-регистрационного учета (регистрация по месту  жительства, выдача справок о составе семьи и др.)

6. Информирование  собственников об изменении тарифов и нормативов  потребления

7. Рассмотрение  писем, заявлений, жалоб граждан, подготовка ответов по ним

8. Заключение договоров  с ресурсоснабжающими организациями, поставщиками, подрядчиками на выполнение работ,оказание услуг 9.Представительство интересов собственников  в государственных, правоохранительных и иных органах 

10. Претензионно-исковая работа,  в том числе по вопросам  судебного истребования задолженности по оплате

11.Аварийно-диспетчерское обслуживание_____________

_____________________________________________________

2.Содержание общего имущества

1.Осмотры технического состояния  дома

2.Техническое обслуживание внутридомовых инженерных

 сетей:

         -лифты

         -газоснабжение

         -водоснабжение

         -теплоснабжение

         -электроснабжение

3. Подготовка к сезонной эксплуатации

         весенне-летний период (март-август)

         - расконсервирование и ремонт поливочной системы

         -консервация системы отопления

         -ремонт оборудования детских игровых площадок

         -ремонт просевших отмосток 

         осенне-зимний период  (сентябрь-февраль)

         -замена разбитых стекол окон и дверей в местах  общего   

          пользования и вспомогательных помещениях;

         -утепление трубопроводов в подвальных   помещениях;

        -ремонт, регулировка и испытание систем центрального

          отопления;

         -консервация поливочных систем

         -проверка состояния продухов в цоколе здания

         - ремонт входных дверей в подъездах 

  -укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов

4.Обслуживание мусоропроводов

         -удаление мусора из мусороприемных камер;

         -уборка мусороприемных камер

-       -уборка загрузочных клапанов мусоропровода

        - мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода

        - очистка и дезинфекции ствола мусоропровода

        - дератизация и дезинфекция мусоросборников, мусорокамер - 

        - устранение засора

        -профилактический осмотр мусоропровода

5.Уборка придомовой  территории

 холодный период 

        - подметание свежевыпавшего снега на пешеходных дорожках

        -сдвигание с пешеходных дорожек свежевыпавшего снега            толщиной слоя свыше 2 см

        - подметание территории (для пешеходов) в дни без снегопада

        -очистка урн от мусора

        - уборка контейнерных площадок 

        -посыпка пешеходных дорожек  противогололедными  

         средствами

         -уборка площадок перед входом в подъезд, очистка металлической

         решетки

         -очистка от наледей и льда

         теплый период

         -подметание территории (для пешеходов) в дни без осадков и в дни  с осадками до 2 см

         -очистка урн от мусора

         -промывка урн

         -уборка газонов

         -скашивание газонов

         -уборка площадок перед входом в подъезд, очистка металлической

         решетки

         -полив газонов, зеленых насаждений 

         -уборка контейнерных площадок

6.Вывоз твердых бытовых отходов

  -вывоз крупногабаритных бытовых отходов

7. Уборка лестничных клеток

         -влажное подметание лестничных площадок и маршей

          нижних (1-2) этажей

        - влажное подметание лестничных площадок и маршей    

          выше 2-го этажа

        - влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусо-

          ропроводов

        -мытье лестничных площадок и маршей

        -мытье пола кабины лифта

        -влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков  кабины

         лифта

        -мытье окон

 -влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков

-влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках, почтовых ящиков, перил

8.Содержание общего имущества

       -дезинфекция, дератизация, подвалов

       -уборка мусора и грязи с кровли

       -удаление снега и наледи с кровли

       -укрепление оголовков вентиляционных труб

       -укрепление защитной решетки водоприемной воронки

       -прочистка внутреннего водостока ливниевой канализации

        проверка исправности дымоходов и вентиляционных  каналов

      -установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо

       у крепленных  стекол в дверных и оконных  заполнениях

      -укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на

       входных дверях

      -установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных  и 

       дверных заполнениях

      -закрытие подвальных дверей, металлических  

       решеток и лазов на замки

         -утепление оконных и дверных проемов

         -укрепление,указателей улиц и лестниц

         -закрытие и раскрытие продухов

         -установка урн

         -погрузка  травы, листьев, веток, крупногабаритных бытовых

          отходов

   3.Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений

        а) центральное отопление

         -консервация и расконсервация систем центрального отопления

         -регулировка  3-хходовых и пробковых кранов в технических  

          помещениях

         -регулировка и набивка сальников

         -уплотнение сгонов

         -очистка от накипи запорной арматуры

         -испытание  систем центрального отопления

         -отключение радиаторов при их течи, устранение течи

         -очистка грязевиков воздухосборников

         -промывка системы центрального отопления и горячего водо 

          снабжения  гидравлическим и гидропневматическим способом

         -ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

         -утепление трубопроводов в чердачных помещениях и  техниче   

         ских подпольях

        б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение

         -смена  прокладок и набивка сальников в водопроводных и  

          вентильных кранах в технических помещениях

         -уплотнение сгонов

         - прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения

         -временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопрово

          дах и стояках

      -консервация и расконсервация поливочной системы

      -утепление трубопроводов

      -прочистка дренажных систем

      -проверка исправности канализационной вытяжки

      -прочистка канализационных стояков от жировых отложений

    -прочистка люков и закрытие крышек канализационных  

       колодцев

    -прочистка дворовой канализационной сети

    -устранение течи санитарно-технических приборов в технических  

     помещениях

    -утепление трубопроводов в технических подпольях

    в) электроснабжение

    -замена перегоревших  электроламп в местах общего пользования

    -укрепление плафонов и ослабленных участков наружной  

     электропроводки

    -прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распреде- 

     лительных шкафах

     -ремонт   запирающих устройств и закрытие на замки  групповых

      щитков и распределительных шкафах

    -снятие показаний домовых групповых  электросчетчиков

    - проверка заземления электрокабелей

    - замеры сопротивления  изоляции трубопроводов

    -проверка заземления оборудования

     г)специальные общедомовые технические устройства (лифты)

     -ежесуточные регламентные  работы

     -круглосуточное аварийное обслуживание

     д) аварийное обслуживание

     а)водопровод, канализация, горячее водоснабжение

      -ремонт и замена сгонов на трубопроводе

      -установка бандажей на трубопроводе

      -смена небольших участков трубопровода (до 2 м)

      -ликвидация общих засоров канализации внутри строения

      -ликвидация  засора канализационных труб «лежаков» до  

        первого колодца

      -заделка свищей и зачеканка раструбов

           -выполнение сварочных работ при ремонте или замене  

            трубопровода

      б)центральное отопление

       -ремонт и замена аварийно- поврежденной запорной арматуры

      - ликвидация течи (уплотнение соединений труб, арматуры и на 

        гревательных приборов)

      - ремонт и замена сгонов на трубопроводе

     -  смена небольших участков трубопровода (до 2 м)

   - выполнение сварочных работ при ремонте или замене  участков

    трубопровода

    в) электроснабжение

   -замена (восстановление)неисправных участков электрической

    Сети в местах общего пользования

     -замена предохранителей, автоматических выключателей на домо

        вых ВРУ и щитах, в этажных распределительных электрощитах

     -ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка кон

     тактов), включение и замена вышедших из строя автоматов  

     электро защиты и пакетов переключателей

     -замена плавких вставок в электрощитах

        г)сопутствующие работы при ликвидации аварий

      -отрывка траншей

      -откачка воды из подвала

      -вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми тру    

       бопроводами

      -отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опо    

       рожнение отключенных участков систем центрального отопления    

       и  горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском    

       системы после устранения неисправности

4.Текущий ремонт общего имущества

      -отбивка отслоившейся отделки  наружной поверхности  стен

       (штукатурки, облицовочной плитки)

      - окраска урн и металлических контейнеров

      -подготовка к сезонной эксплуатации оборудования     

       детских и спортивных площадок

      -прочие работы согласно  Правил и норм технической эксплуата  

       ции  жилищого фонда

         
	Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

постоянно

апрель-май

апрель-май

апрель-май

по мере необходимости

по мере необходимости

по мере необходимости

июль-сентябрь

сентябрь-октябрь

октябрь

по мере необходимости

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в месяц

1 раз в месяц

по мере необходимости

2 раза в месяц

1 раз в день

Каждые 3 часа во время снегопада

1 раз в двое суток

1 раз в день

1 раз в день

1 раз в день

1 раз вдень по мере необходимости

1 раз в сутки

1 раз в трое суток

1 раз в день

1 раз в день 

1 раз в день

1 раз в месяц

1 раз в 2 дня

по мере необходимости

1 раз в неделю

1 раз в сутки

1 раз в сутки

3 раза в сезон 

по мере накопления

5 раз в неделю

3 раза в неделю

ежедневно

1 раз в месяц

ежедневно

2 раза в месяц

2 раза в год

1 раз  в год (весной)

2 раза в месяц

По мере необходимости

ежеквартально на площадках 1-х этажей и по мере необходимости на посадочных площадках перед лифтом
	Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Подрядная организация

Подрядная организация

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания

Управляющая компания с привлечением в случае необходимости подрядных организаций

Подрядная организация

Управляющая компания

Управляющая компания

Специализированная подрядная организация

Специализированная подрядная организация

Управляющая компания

Специализированная подрядная организация

Управляющая компания

Специализированная подрядная организация

Управляющая компания

Управляющая  компания


Управляющая компания                                                                        (Собственник)
