| Т А Р И Ф |  |  |
| --- | --- | --- |
| на работы и услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме по однотипным группам |  |  |
| # Группа : Дома оборудованные сетями электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, газовым отоплением , с газовыми плитами |  |  |
| Наименование услуги | Периодичность выполнения | Стоимость на 1 кв.м. ( руб) |
| 1. Управление жилищным фондом с учетом рисков и уровня платежей граждан |  | 3,51 |
| 2. Содержание придомовой территории |  | 4,93 |
| # Подметание земельного участка в летний период ( в зимний период сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопада) | # ежедневно | 1,72 |
| # Уборка мусора с земельного участка. Очистка урн | # ежедневно | 0,55 |
| # Окос травы на земельном участке в летний период, в зимний период посыпка пескосоляной смесью | # по мере необходимости | 0,77 |
| Сдвигание и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости | 0,38 |
| Вывоз ТБО и крупногабаритных отходов | ежедневно | 1,51 |
| 3.Содержание жилья |  | 2,56 |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости | 0,16 |
| Выборочный ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости | 0,18 |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости | 0,27 |
| Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепления наружных водосборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей. | по мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 1,8 |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | по мере необходимости | 0,15 |
| 4. Техническое обслуживание |  | 1,91-2,04 |
| Проверка исправности канализационных вытяжек, проведение профилактических работ | 2 раза в год | 0,25 |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, проведение профилактических работ | 2 раза в год | 1,35-1,48 |
| Проверка системы газоснабжение, проведение профилактических работ |  | 0,19 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции провода, проведения профилактических работ | 3 раза в год | 0,12 |
| 5.Аварийное обслуживание |  | 1,09 |
| Системы энергоснабжения (без смены лам накаливания) в местах общего пользования | в течение 120 мин | 0,18 |
| Системы водоснабжения мест общего пользования | в течение 120 мин | 0,24 |
| Системы водоотведения мест общего пользования | в течение 120 мин | 0,23 |
| Замена разбитых стекол, замена и ремонт разбитых фрамуг, ремонт дверных блоков в местах общего пользования | в течение 1 суток в зимний период, в течение 3 суток в летний период | 0,11 |
| Протечек кровли в отдельных местах | в течение 1 суток | 0,33 |
| ИТОГО |  | 14-14,13 |