PAGE  

Приложение № 3
к Руководству (п. 9)

Форма


	Утверждаю
Командир войсковой части _______

(воинское звание, подпись, инициал имени и фамилия)
«____» ___________ 20__ г.
	

	
	Согласовано
Указываются командиры (начальники) воинских частей, учреждений и организаций, от которых привлекаются силы и средства для тушения пожара, эвакуации техники, вооружения и имущества

Согласовано
Указывается начальник пожарной команды, расположенной на территории данной воинской части




П л а н
противопожарной охраны войсковой части ___________ на 20__ год
I. ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

1. Общие противопожарные мероприятия в воинской части.
2. Сигналы пожарной тревоги.

3. Порядок привлечения сил и средств по пожарной тревоге.

4. Порядок оповещения должностных лиц воинской части.

II. РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

	№
п/п
	Наименование команд и подразделений
	Количество боевых расчетов
	Пожарные и технические средства, количество
	В каких случаях привлекаются, номер телефона

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


III. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ, ТЕХНИКИ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТАХ

	№
п/п
	Здания и сооружения, из которых производится эвакуация
	Что эвакуируется
	Привлекаемые силы и средства
	Место эвакуации
	Руководитель
	В каких случаях привлекаются силы и средства

	
	
	
	Личный состав
	Транспорт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Дежурный по части организует охрану эвакуируемого вооружения, техники и других материальных ценностей.

Начальник штаба войсковой части 

(воинское звание, подпись, инициал имени и фамилия)
 «____» ___________ 20__ г.
Приложение № 1 к плану

противопожарной охраны воинской части
С В Е Д Е Н И Я
о системе обеспечения пожарной безопасности объектов_________________________
                                                                                                                                                        (наименование воинской части, организации)
	№
п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Водоснабжение
	Огнетушители
	Автоматическая пожарная сигнализация
	Система оповещения и управления эвакуации при пожаре
	Автоматическое пожаротушение (тип)

	
	
	количество ПГ (на территории в\ч)
	количество ПК (по зданиям и сооружениям) 
	резервуары, водоемы
	углекислотные
	порошковые
	
	
	

	Пример заполнения

	1
	Штаб
	8
	6
	–
	15
	3
	+
	+
	–

	2
	Казарма
	
	8
	–
	20
	15
	+
	+
	Водяное

	3
	Склад ГСМ
	
	0
	Резервуар 800 м3
	0
	0
	–
	–
	Пенное


Заместитель командира (помощник) войсковой части _______ по МТО ______________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени и фамилия)
 «____» ___________ 20__ г.


Приложение № 2 к плану

противопожарной охраны воинской части
С Х Е М А 
размещения зданий и сооружений, наружного противопожарного водоснабжения и пожарных щитов
(Образец)
	[image: image1.png]



[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.emf]

















	Условные обозначения


кольцевой наружный водопровод Ø 200 мм (синим цветом)


степень огнестойкости (верхний треугольник) и категория здания (нижний треугольник)(


тупиковый наружный водопровод Ø 150 мм (зеленым цветом)


пожарный резервуар (водоем) объемом 100 м3 (линии квадрата синего цвета)

пожарный гидрант (полкруга закрашено синим цветом)


пожарный щит (полукруг закрашен красным цветом)


хранение ЛВЖ и ГЖ 

          

хранение взрывчатых веществ (линии красного цвета)


здания энергоснабжения (треугольник закрашен желтым цветом)

          

хранение ядовитых веществ (ромб закрашен зеленым цветом)


экспликация зданий (оформляется в отдельной таблице)((


	

	
	

	
	
	
	


Приложение № 3 к плану

противопожарной охраны воинской части
Л И С Т  О Т М Е Т ОК
о практической отработке плана противопожарной охраны

	№
п/п
	Дата и время
	Вид отработки
	Наименование объекта
	Оценка проверяющего и подпись

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечания: 1. Отработка плана с привлечением всех сил и средств, предусмотренных расчетом, производится 2 раза в год.

2. Пожарные учения (занятия) проводятся после тщательной подготовки и согласования с руководителями привлекаемых подразделений.

Приложение № 4 к плану

противопожарной охраны воинской части
П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, прилагаемых к плану противопожарной охраны

1. Выписки из приказов командира воинской части:

об организации противопожарной охраны воинской части;

о назначении нештатной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;

о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов;

перечень наиболее опасных в пожарном отношении зданий и сооружений, подлежащих обязательной ежедневной проверке в присутствии пожарного наряда при сдаче под охрану;

о назначении внутренней пожарно-технической комиссии воинской части;

о порядке проведения огнеопасных работ в воинской части;

о назначении ответственных лиц за эксплуатацию электрохозяйства и молниезащиты.

2. Конкретные инструкции по мерам пожарной безопасности в штабе, казарме, парке, хранилище (на складе), клубе, мастерских, магазине, медпункте, заправочном пункте и др. 

3. Расчетные данные, необходимые для тушения пожара на складе (базе) хранения ракетного топлива и горючего, в виде сводной таблицы сил и средств.

4. Инструкция по проведению мероприятий на период грозы (для складов боеприпасов, ракетного топлива и горючего).

5. Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объектов воинской части (организации).

6. Схема размещения зданий и сооружений, наружного противопожарного водоснабжения и пожарных щитов.

7. Лист отметок о практической отработке плана противопожарной охраны.

Примечание: План противопожарной охраны хранить:

первый экземпляр – в строевой части;

второй экземпляр – у ответственного за пожарную безопасность воинской части;

третий экземпляр – у дежурного по воинской части.

Все экземпляры плана должны быть зарегистрированы и иметь инвентарный номер.

1





100





II





В





�





�





�





Т-150





К-200





ПЩ-1





ПГ-4





ПГ-2





ПГ-1





ПЩ-3





ПЩ-2





ПЩ-4





ПГ-3





�





1





ПЩ-4





ПГ-3





100





�





Т-150

















К-200








( Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон по правилам устройства электроустановок, которые следует обозначать на дверях помещений.


(( Указываются наименование здания в скобках, максимально допустимое количество человек, находящихся днем/ночью (пример: 1. Штаб (10/2).












