Акт

Технического состояния 1,2,3,4 секций жилого дома по адресу:

п.Нахабино,ул.11 Сапёров,д.3

Комиссия в составе:

председатель комиссии начальник РЭУ №16 филиала «Солнечногорский» И.И.Вигель

Члены комиссии:

техник группы обслуживания фондов РЭУ №16 Г.В.Ицкова

мастер группы ремонта РЭУ №16 В.В.Васин

составила настоящий акт, о том что по состоянию на 20.03 2013 года по вышеуказанному адресу организацией застройщиком не устранены следующие недостатки:

1.Не заменены разбитые стеклопакеты в кв. №: 2,37,16,20,24,62,73,78,90,93,94,99,116,118,120,122,124,125,127,129,133,134,136,137,138,140,143,146,147,148,153,154,157,158,166,169,171,174,175,176,177,178,181,190,191,192,194,196,198,201,204,205,211,212.

2.Не устранен зазор на балконе между окном и стеной в кв. №: 106,109,110,117,118,122,125,129,133,134,137,141,142,145.

3. Отсутствует пожарная сигнализация в кв. №118 по кв. №157

4.Отсутствуют звонки в кв.№ :43,103,118,134,152,153.

5.Потолки не покрашены, имеются трещины, отваливается штукатурка в кв №: 13,23,31,41,43,61,86,142,153,154,155,157,165,206,210,212.

6.Имеются трещины между потолками и стенами в кв.№: 2,12,45,155.

7.Отклеены обои в кв.№: 44,48,67,77,92,102,165,169,182,186,194,200,201,205,211,212.

8. Имеется «грибок» и плесень в кв.№: 102,146,165,180,181.

9.Сломана подводка к сливу в ванной в кв.№: 99,106,130,133.

10.Не заменена плитка в санузле в кв.№ 173.

11. Нарушена гидроизоляция стен переходных балконов в 3 секции-13 этаж,4 секция-с 9 по 11 этажи.

В подвале и на тех. этаже не устранены следующие недостатки:

1.Нет заземляющего контура на холодной воде.

2.Отсутствуют общедомовые приборы учёта горячего водоснабжения и тепловой энергии.

3.Отсутствует техническая документация, подтверждающая наличие и исправное состояние вентиляции, пожарной сигнализации и лифтового оборудования.

4. Не переданы паспорта приборов учета ХВС и ГВС установленных в квартирах.

До настоящего времени электроэнергия осуществляется по временной схеме.

Канализация выполнена с нарушением проектной документации.

Председатель комиссии:

Начальник РЭУ №16 ___________________________________       И.И.Вигель

Члены комиссии:

Техник группы обслуживания фондов РЭУ №16 _______________  Г.В.Ицкова

Мастер группы ремонта РЭУ №16____________________________В.В.Васин