[image: image1.png]


Подключение систем отопления к тепловым сетям возможно по открытой (рис. 4.2) и закрытой (рис. 4.3) схемам теплоснабжения.
Рис. 4.2. Тепловой узел системы отопления, присоединяемой к теплосетям по открытой схеме: 1 – грязевик; 2 – регулятор расхода; 3 – гидроэлеватор; 4 – расходомер; 5 – система отопления

[image: image2.png]



Рис. 4.3. Тепловой узел в системе отопления с естественной циркуляцией и закрытой схемой теплоснабжения: 1–5 – см. обозначения на рис. 4.2; 6 – водонагреватель; 7 – расширительный сосуд

