ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ЗАСТРОЙЩИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

	N 
п/п
	Наименование документа         
	Примечание          

	1.
	Извещение об окончании строительства
	По форме согласно РД-11-02-2006, утвержденной приказом Ростехнадзора от26.12.2006 г. № 1128

	2. 
	Исполнительная топографическая съемка  
объекта, включая благоустройство терри-тории, после окончания строительства  
(реконструкции) или копия договора на  
ее выполнение                          
	

	3. 
	Изменения, внесенные в рабочую         
документацию в ходе строительства      
(реконструкции, капитального ремонта)  
объекта строительства                  
	В соответствии с             
требованиями, предъявляемыми 
к проектной документации 

	4. 
	Копия технического паспорта объекта    
строительства (справка о вводимых площадях, мощности, протяженности и т.д.)                          
	По форме органа,             
осуществляющего техническую  
инвентаризацию               

	5. 
	Акты на скрытые работы                 
	Согласно СНиП 3.01.01-85* и  
по перечню в проектной       
документации (по форме согласно РД-11-02-2006)

	6. 
	Исполнительные съемки планового и      
высотного положения конструкций по     
этажам                                 
	Согласно СНиП 3.01.01-85* и  
по перечню в проектной       
документации 

	7. 
	Результаты проведенных испытаний,      
документы о подтверждении соответствия 
конструкций, изделий и материалов      
проектным данным                       
	Согласно СНиП 3.01.01-85* и  
по перечню в проектной       
документации 

	8. 
	Журналы работ                          
	Согласно СНиП 3.01.01-85*,   
                   

	9. 
	Сертификаты, паспорта на материалы и   
изделия                                
	Документы поставщиков 

	10. 
	Акты на основные инженерные коммуникации:

- наружные водопровод и канализация, ливневая канализация, дренаж;

- отопление (разрешение на допуск в эксплуатацию по постоянной схеме тепловой энергоустановки от УТЭН Ростехнадзора);

- вентиляция (естественная – акт проверки вентиляции организацией, имеющей лицензию на выполнение данных работ от органов госпожнадзора; принудительная – паспорт на вентиляционную систему с результатами испытаний от организации, смонтировавшей данную систему);

- электроснабжение (разрешение на допуск в эксплуатацию по постоянной схеме энергоустановки от  УТЭН Ростехнадзора);

- лифты (акт-допуск от УТЭН Ростехнадзора);

- газ (акт приемки газораспределительной системы от специализированной организации;  
- технологические трубопроводы (от организации, смонтировавшей указанные трубопроводы);

- внутриквартирные трубопроводы, трубопроводы внутри здания – акты от монтажной организации;

- акты по монтажу и приемке систем оповещения при пожаре и пожаротушения, включая акты испытания пожарного водопровода на водоотдачу (гидрант, краны)            
                        
	по форме       организации, осуществляющей  
проверку и дальнейшую эксплуатацию    
Согласно СНиП 2.04.01-85*,   
СНиП 2.04.02-84*                           

	11.
	Акт на проверку и приемку мусоропровода
	

	12.
	Справка о выполнении благоустройства и 
озеленения с приложением  протоколов испытания асфальтобетонной смеси, тротуарной плитки и т.д.                            

	

	13.
	Протоколы испытания от органов Роспотребнадзора:
- вода, шум, радиация, микроклимат, гамма-излучение, атмосферный воздух, вибрация, освещенность, почва 
	В соответствии с требованиями СанПинов  

	14.
	Акт на огнезащитную обработку (защиту) 
строительных конструкций               
	Согласно СНиП 21.01.02-97,   


	15.
	Перечень юридических и физических лиц, 
осуществивших строительство, которые   
соответствуют требованиям              
Федерального законодательства, предъявляемым к   лицам, осуществляя-ющим строительство    (генеральные подрядчики, подрядчики,   субподряд-чики), с указанием почтовых и 
банковских реквизитов и приложением свидетельств саморегулируемой организации на допуск к ведению работ                 
	Письмо от застройщика        
(инвестора) или заказчика    

	16.
	Перечень юридических и физических лиц, 
осуществивших строительный контроль на 
основании договора, которые            
соответствуют требованиям              
законодательства РФ, предъявляемым к   
лицам, осуществляющим строительный     
контроль (заказчики), с указанием      
почтовых и банковских реквизитов       
	Письмо от застройщика        
(инвестора) или заказчика    

	17.
	Перечень проектных и других            
организаций, участвовавших в           
проектировании объекта капитального    
строительства, с указанием почтовых и  
банковских реквизитов и приложением свидетельств саморегулируемой органи-зации на допуск к ведению данных работ                                  
	Письмо от застройщика        
(инвестора) или заказчика    

	18.
	Разрешение на строительство,           
реконструкцию, капитальный ремонт      
объекта капитального строительства     
	                 

	19.
	Акт на разбивку пятна застройки,       
выполненный юридическими или           
физическими лицами, соответствующими   
требованиям Федерального законода -тельства, которые предъявляются к лицам,         
осуществляющим разбивку пятна застройки с приложением свидетельств саморегулируемой организации на допуск к ведению данных работ                                  
	                    

	20.
	Градостроительный план земельного      
участка                                
	

	21.
	Цветовое, объемно-планировочное и      
архитектурное решение проекта,         
соответствующее представленному в  ор-ганы архитектуры и  градостроительства при получении разрешения на строительство                     
	

	22.
	Документ об утверждении проектной документации заказчиком (застройщиком)
	

	23.
	Акт приемки застройщиком (техническим заказчиком) объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
	На основании административного регламента по осуществлению регионального государственного строительного надзора


