1
2

Перечень основных документов предъявляемых при вводе объекта 
в эксплуатацию.

	№ п/п


	Наименование документов
	Дата составле
-ния
	Примеча
-ние

	ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

п.3.5, 4.17 СНиП 3.01.04-87

	1. 
	(1) Извещение заказчика – застройщика об окончании строительства (реконструкции) объекта

р.IV п.25 РД11-04-2006
	
	

	2. 
	(2) Перечень организаций – участников строительства с указанием видов выполняемых работ, фамилий ИТР и наличий лицензий

п.3.5 СНиП 3.01.04-87
	
	

	3. 
	(3) ПСД, утверждённая в порядке предусмотренном в МО РФ (с внесёнными изменениями)

(п.4.17 СНиП 3.01.04-87; Пр.МО №264 от 08.07.96)
	
	

	4. 
	(4) Правоустанавливающие документы на земельный участок

(п.4.17 СНиП 3.01.04-87; ст.51 Гр К РФ 190-ФЗ)
	
	

	5. 
	(5) Свидетельства о допуске на право выполнять работы, оказывающие влияние на безопасность объектов:
– по инженерным изысканиям;

–по подготовке проектной документации;

​ о строительству реконструкции, кап.ремонту;

​по осуществлению строительного контроля.
(ст.52 Гр К РФ 190-ФЗ)
	
	

	6. 
	(6) Приказы о назначении персонально ответственных за объект должностных лиц:

– ответственного представителя застройщика (заказчика) должностное лицо, осуществляющее технический контроль строительства;

– ответственного производителя работ - должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ;

– ответственного представителя проектировщика - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях когда авторский надзор выполняется.

(п.4.14 СНиП 12-01-2004)
	
	

	7. 
	(7) Акт ликвидации замечаний, выявленных инспектором ГАСН (за подписью заказчика и лица осуществляющего строительство)

(п.4.17 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	8. 
	(8) Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов (за подписью лица осуществляющего строительство)

Пр.МО №443 от 19.05.09; ст.55 п.3 п.п.5 Гр К РФ 190-ФЗ
	
	

	9. 
	(9) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта проектной документации (за подписью лица осуществляющего строительство, застройщика (заказчика) и проектировщика при ведении авторского надзора)

Пр.МО №443 от 19.05.09; ст.55 п.3 п.п.6 Гр К РФ 190-ФЗ
	
	

	10. 
	Разрешение на строительство объекта

Пр.МО №443 от 19.05.09; ст.51 п.7 Гр К РФ 190-ФЗ
	
	

	11. 
	Акт приёмки законченного строительством объекта

Пост. Госкомстата России от 30.10.97 № 71а (форма КС-11)
	
	

	СПРАВКИ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	12. 
	(1) Заключение инспекции по труду (в дальнейшем по объектам, кроме жилья)
	
	

	
	(2) Справка БТИ
	
	

	13. 
	Справка на уличный (милицейский) номер здания
	
	

	14. 
	(1) Справка теплоснабжающего предприятия о выполнении технических условий (возможность обеспечения объекта тепловой энергией (отоплением) и горячей водой)

п.19  п.п.7 Пр.МО №443 от 19.05.09
	
	

	
	(2) Справка Электросетевой Компании (или другой электроснабжающей организации) о выполнении технических условий и приемке наружных сетей электроснабжения, ТП, РП

п.19  п.п.7 Пр.МО №443 от 19.05.09
	
	

	
	(3) Справка предприятия водоканала о выполнении технических условий (возможность обеспечения объекта холодной водой и приём от объекта сточных вод)

п.19  п.п.7 Пр.МО №443 от 19.05.09
	
	

	
	(4) Справка предприятия горгаза о выполнении технических условий (возможность обеспечения объекта природным газом)

п.19  п.п.7 Пр.МО №443 от 19.05.09
	
	

	
	(4) Справка о передаче сетей на обслуживание (на баланс) эксплуатирующим организациям

(п.4.17 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	15. 
	Справка о фактической стоимости строительства (подписанная заказчиком и подрядчиком)

(п.4.17 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	16. 
	(1) Энергетический паспорт здания

(п.17.2 СП23-101-2004; п.11.4 СНиП 23-02-2003; Пр НСРиО МО РФ от 2512.06 №156/2/1/3998)
	
	

	
	(2) Заключение по результатам тепловизионного обследования объекта

Пр НСРиО МО РФ от 2512.06 №156/2/1/3998)
	
	

	17. 
	(1) Заключение по радиологическому контролю материалов и конструкций: радон

(СП 2.6.1.758-99; НРБ-99); (разд. 7 СанПиН 2.1.2.1002-00;)
	
	

	
	(2) Заключение по радиологическому контролю материалов и конструкций: Y-фон

(разд. 7 СанПиН 2.1.2.1002-00;)
	
	

	18. 
	(1) Заключение по ПДК формальдегида и фенола в воздухе закрытых помещений

(ГН 2.1.6.1338-03) разд. 7; прилож.2 СанПиН 2.1.2.1002-00
	
	

	19. 
	(2)Заключение о кратности  воздухообмена в закрытых помещениях

(п.9.2 СНиП 31-01-2003; п.11.4 СНиП 23-02-2003)
	
	

	
	(3) Заключение по уровню шума (от лифтов и внешних источников)

разд. 8.2 СанПиН 2.1.2.1002-00
	
	

	
	(4) Заключение по исследованию звукоизоляции ограждающих конструкций

(СН 2.2.4/2.1.8.562-96) (разд. 6.1 СанПиН 2.1.2.1002-00; )

(разд 6; 9 СНиП 23-03-2003)
	
	

	
	(5) Заключение по искусственной и естественной освещённости помещений

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.12878-03) 
	
	

	20. 
	Заключение СЭН о качестве питьевой воды (холодной и горячей)

(СанПиН 2.1.4.1074-01)
	
	

	21. 
	Декларация  пожарной безопасности

(ст.64 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарн. безопасности»)
	
	

	22. 
	Акт приёмки фасадов (с фотографиями 13x18 в цвете в двух ракурсах
	
	

	23. 
	Акт на благоустройство и озеленение

(СНиП III-10-75)
	
	

	24. 
	Акт о приёмке в эксплуатацию встроено - пристроенных помещений
	
	

	25. 
	Заключение ГАСНа (в дальнейшем)
	
	

	26. 
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в дальнейшем)
	
	

	АКТЫ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

	27. 
	Протокол приёмосдаточных испытаний противодымой защиты 

(п.4.1, разд. 7 НПБ 240-97 от 31.07.97 разд.8 СНиП41-01-2003)
	
	

	28. 
	Акт приёмки охранно- пожарной сигнализации после наладки и комплексного испытания

(Разд.1 РД 78.145-93 МВД России (НПБ 66-97); ГОСТ Р 52436-2005;) 
	
	

	29. 
	Акт проведения комплексного опробования АУП и акт приёмки противопожарной автоматики и систем пожаротушения 

(п.13.8 и прилож. №2 ВСН 25-09. 67-8 ;  п. 9.31 СНиП 31-01-2003
	
	

	30. 
	Акт городской телефонной сети о приёмке работ по телефонизации

(п.3.5 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	31. 
	Акт ГРТС о приёмке работ по радиофикации

(п.3.5 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	32. 
	Акт о приёмке телеантенн

(п.3.5 СНиП 3.01.04-87)
	
	

	33. 
	Акт на диспетчеризацию инженерного оборудования 
(лифтов и пр.)
	
	

	34. 
	(1) Акт полного технического освидетельствования лифта

(п.10.2.1 прил.3 ПБ 10-558-03)
	
	

	35. 
	(2)Акт приёмки лифта и разрешение Ростехнадзора на его эксплуатацию

(п.10.2.6 прил.4 ПБ 10-558-03)
	
	

	36. 
	(1) Производственная документация, оформляемая при монтаже технологического оборудования и трубопроводов

(прилож.1 СНиП 3.05.05-84; п.3.5 СНиП 3.01.04-87 ) 
	
	

	37. 
	(2) Отчёт о пусконаладочных работах смонтированного оборудования и систем.

Электротехнического-(СНиП 3.05.06-85*)

Технологического-(прилож.1 СНиП 3.05.05-84)
	
	

	38. 
	(3) Акт о приёмке оборудования после комплексного опробования (СНиП 3.01.04-87 приложение № 2)
	
	

	39. 
	Разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электроустановки и теплоустановки

(приказ Минприроды РФ от 20.08.08г. №182)
	
	

	40. 
	(1) Акт на уличное освещение
	
	

	
	(2) Акт на дворовое освещение
	
	

	41. 
	(1) Акт о результатах промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения

(п. 7.44 СНиП 3.05.04-85)
	
	

	42. 
	(2) Акт приёмки наружных сетей водопровода

(п.3.17 СНиП 3.05.04-85)
	
	

	43. 
	(3) Акты на установку и испытание пожарных гидрантов
	
	

	44. 
	(4) Акт приемки и испытания резервуарных конструкций с приложением паспортов 

(п.4.113; п.4.116  прил.12 ;13;14 СНиП 3.03.01-87) 
	
	

	45. 
	(5) Акт приёмки наружных сетей и выпусков канализации

(п.3.17; прилож. №4  СНиП 3.05.04-85)
	
	

	46. 
	Акты приёмки и испытаний наружных теплосетей

(п. 4.16; п. 8.7 СНиП 3.05.03-85)
	
	

	47. 
	Акты приёмки-теплопунктов, насосных станций водоснабжения и канализации
	
	

	48. 
	Акты приёмки систем наружного и внутреннего газоснабжения (п.10.6.2; п.10.6.4 СНиП 42-01-2002), акт на котельную
	
	

	49. 
	(1) Акт на устройство молниезащиты
	
	

	50. 
	(2) Акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов

(п.1, п.2 разд.5 СО 153-34.21.122-2003)
	
	

	51. 
	(1) Акты на монтаж оборудования приточно-вытяжной вентиляции (поэтажно).
	
	

	
	(2) Акт обвязки отопления приточных установок вентиляции

(п.4.16 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	
	(3) Акт на прокладку воздуховодов (поэтажно)
	
	

	
	(4) Акт нанесения огнезащиты на вентиляционные системы (поэтажно)
	
	

	52. 
	(5) Акт проверки на герметичность системы приточно-вытяжной вентиляции 

(п.4.17 СНиП 3.05.01-85) (метод аэродинамики по ГОСТ 12.3.018-79)
	
	

	53. 
	(6) Акт приёмки в эксплуатацию автоматики оборудования систем вентиляции

(разд.12 СНиП41-01-2003)
	
	

	54. 
	(7) Акт приёмки по монтажу установок кондиционирования 
с опрессовкой (поэтажно)

(п.4.18, прилож.2 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	55. 
	(8) Акт проверки на герметичность установок кондиционирования и дренажа блоков (поэтажно)

(п.4.17 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	56. 
	(9) Акт приёмки систем вентиляции с проверкой на эффект (для объектов с принудительной вентиляцией - акт пусконаладочных работ с приложением 2х экз. паспортов на вентсистемы)

(п.4.18, прилож.2 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	57. 
	(1) Акт приёмки гидростатического (манометрического) испытания систем отопления

(п.4.1, прилож.3 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	58. 
	(2) Акт приёмки системы отопления с проверкой на эффект
	
	

	59. 
	Акт приёмки ИТП, узлов управления и бойлерных установок

(п.4.1, прилож.1 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	60. 
	Акты приёмки внутренних и наружных (внутриквартальных) водостоков, дренажей

(п.4.1, прилож.4 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	61. 
	Акт приёмки внутренних систем канализации с проверкой на пролив

(п.4.1, прилож.4 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	62. 
	(1) Акты приёмки гидростатического (манометрического) испытания внутренних систем холодного и горячего водоснабжения

(п.4.1, прилож.3 СНиП 3.05.01-85)
	
	

	63. 
	(2) Акты приёмки внутреннего холодного и горячего водоснабжения с промывкой
	
	

	64. 
	(1) Акт на изоляцию трубопроводов внутреннего водоснабжения и канализации 
	
	

	
	(2) Акт на тепловую изоляцию трубопроводов систем отопления 

(п.7.19 ТСН 23-337-2002)
	
	

	
	(3) Акт на изоляцию трубопроводов систем вентиляции
	
	

	65. 
	(1) Акт приёмки мусоропроводов с системой зачистки 
помещений мусоросборников

(п. 9.31 СНиП 31-01-2003)
	
	

	
	(2) Акт на промывку и дезинфекцию мусоропровода

разд. 8.3 СанПиН 2.1.2.1002-00
	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ и продольные профили наружных инженерных сетей

	66. 
	Исполнительный чертёж наружных сетей водоснабжения
	
	

	67. 
	Исполнительный чертёж наружных сетей канализации
	
	

	68. 
	Исполнительный чертёж наружных тепловых сетей

(п. 5.26 СНиП 3.05.03-85 )
	
	

	69. 
	Исполнительный чертёж наружных сетей газоснабжения
	
	

	70. 
	Исполнительный чертёж наружных сетей электроснабжения
	
	

	71. 
	Исполнительный чертёж телефонной канализации
	
	

	72. 
	Исполнительный чертёж наружных сетей связи
	
	

	73. 
	Исполнительный чертёж по сооружениям защиты от электрокоррозии
	
	

	74. 
	Исполнительный чертёж наружного контура заземления
	
	

	АКТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(п.1.22 СНиП 3.03.01-87; п.3.5, 4.17 СНиП 3.01.04-87)

	75. 
	Акт о сдаче разбивочных геодезических работ

(п. 2.14 СНиП 3.01.03-84)
	
	

	76. 
	(1) Акт о проверочных геодезических работах на посадку здания.
	
	

	
	(2) Акты о проверочных геодезических работах в т.ч. по вертикали согласно ППГР

(СНиП 3.01.03-84)
	
	

	77. 
	(3) Справка о заснятых инженерных коммуникациях геослужбы Главархитектуры
	
	

	78. 
	(1) Акт осмотра котлованов под устройство фундаментов
	
	

	79. 
	(2) Акт проверки качества грунтов основания
	
	

	80. 
	Акт на устройство оснований под фундаментные подушки, плиты
	
	

	81. 
	(1) Акт на армирование фундаментов с приёмкой опалубки
	
	

	
	(2) Акт на бетонирование фундаментов

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(3) Акты на армирование стен подвала с приемкой опалубки
	
	

	
	(4) Акты на бетонирование стен подвала

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(5) Акты на монтаж фундаментов, стен подвала (тех. подполья). Для свайных фундаментов - акты на свайное поле и устройство ростверков
	
	

	82. 
	Акты на вертикальную, горизонтальную гидроизоляцию фундаментов, стен подвала
	
	

	83. 
	(1) Акт на кладку стен цокольного этажа с указанием армирования
	
	

	
	(2) Акт на армирование перекрытия над подвалом с приёмкой опалубки
	
	

	
	(3) Акт на бетонирование перекрытия над подвалом

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(4) Акт на монтаж перекрытий над подвалом, сварку закладных деталей и установку анкеров, заделку пустот в торцах плит
	
	

	84. 
	Акт на обратную засыпку пазух фундаментов и стен подвала с указанием методов и степени уплотнения грунтов
	
	

	85. 
	Акт приёмки нулевого цикла
	
	

	86. 
	Акт на гидроизоляцию и утепления перекрытия над подвалом
	
	

	87. 
	(1) Акты на возведение наружных и внутренних стен здания (поэтажно).
	
	

	
	(2)Акты на армирование колонн и внутренних стен (поэтажно) 
с приёмкой опалубки
	
	

	
	(3) Акты на бетонирование колонн и внутренних стен (поэтажно)

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	88. 
	Акт на кладку стен с указанием армирования (поэтажно)
	
	

	89. 
	Акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

(п.3.5и СНиП 3.01.04-87; ГОСТ 24992-81)
	
	

	90. 
	Акты на устройство монолитных поясов
	
	

	91. 
	(1) Акт на армирование перекрытий (поэтажно) 
с приёмкой опалубки
	
	

	
	(2) Акт на бетонирование перекрытий (поэтажно)

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(3) Акт на монтаж, анкеровку, замоноличивание швов перекрытий и заделку пустот в торцах панелей (поэтажно)
	
	

	92. 
	(1) Акт на армирование лестничных маршей (поэтажно) 
с приёмкой опалубки
	
	

	
	(2) Акт на бетонирование лестничных маршей (поэтажно)

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(3) Акты на монтаж и крепление сборных вентблоков, лестничных маршей, площадок, балконных плит, козырьков (поэтажно)
	
	

	93. 
	(1) Акты на армирование стен лифтовых шахт с приёмкой опалубки
	
	

	94. 
	(2) Акты на бетонирование стен лифтовых шахт

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	95. 
	(3) Акты на монтаж (кирпичную кладку) сантехкабин, шахт лифтов
	
	

	96. 
	Акты на устройство осадочных и температурных швов и изоляции стыков наружных стен полносборных зданий

(п.3.74 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	97. 
	Акты антикоррозийную защиту закладных и накладных деталей сварных соединений (поэтажно)

(п.3.42 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	98. 
	(1) Акт на монтаж перемычек, балок, прогонов над проёмами (поэтажно)

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	99. 
	(2) Акт испытания демонтажной балки в машинном помещении лифтов
	
	

	100. 
	Акт на монтаж карнизных плит
	
	

	101. 
	Акт на устройство основания для кровельного покрытия
	
	

	102. 
	Акт на герметизацию наружных швов, ограждающих конструкций, замоноличивание шпонок (поэтажно)
	
	

	103. 
	(1) Акт на устройство пароизоляции покрытия кровли
	
	

	
	(2) Акт на устройство утепления кровли
	
	

	
	(3) Акт на устройство защитной стяжки кровли с указанием армирования
	
	

	
	(4) Акт на устройство разуклонки на кровле
	
	

	
	(5) Акт на устройство гидроизоляции кровли (послойно)
	
	

	
	(6) Акт на устройство ветрозащиты над утеплением кровли
	
	

	
	(7) Акт на установку воронок на ливнестоках кровли
	
	

	
	(8) Акт на устройство металлического (асбестоцементного) покрытия кровли
	
	

	
	(9) Акт на установку и крепление зонтов над вентшахтами
	
	

	
	(10) Акт на установку и крепление металлических желобов и водосточных труб
	
	

	104. 
	(1) Акт приёмки надземной части здания под отделку
	
	

	
	(2) Акт на устройство утепления фасада с указанием крепления анкерами, клеевым составом и слоев (поэтажно)
	
	

	
	(3) Акт на устройство декоративного защитного слоя фасадного утепления с указанием армирования сеткой
	
	

	
	(4) Акт на устройство наружных откосов возле окон с указанием крепления утеплителя и армирования углов сетчатыми элементами
	
	

	
	(5) Акт на устройство вентилируемого фасада с указанием крепления (послойно).
	
	

	105. 
	Акт на устройство паро, тепло и гидроизоляции перекрытия над встроенными помещениями
	
	

	106. 
	(1) Акты на установку гильз в местах прохода инженерных коммуникаций через строительные конструкции здания
	
	

	
	(2) Акты на герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий

(п.3.5д СНиП 3.01.04-87)
	
	

	107. 
	(1) Акт на устройство паро и теплоизоляции чердачного перекрытия
	
	

	
	(2) Акт на устройство стяжки над утеплением  чердачного перекрытия
	
	

	108. 
	Акт на монтаж, крепление и звукоизоляцию гипсобетонных перегородок (поэтажно)
	
	

	109. 
	(1) Акты на установку обрешётки под устройство гипсокартонных стен, потолков, под зашивку вентканалов (поэтажно)
	
	

	
	(2) Акты на устройство гипсокартонных стен, потолков, зашивки вентканалов с указанием проклейки швов армирующими лентами (поэтажно)
	
	

	110. 
	(1) Акт приёмки ответственных конструкций 
по сборному ж/б каркасу

(п.2.112 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(2) Акт приёмки ответственных конструкций 
по металлическому каркасу

(п.4.64 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	
	(3) Акты приемки антикоррозионной защиты металлических, бетонных, железобетонных и кирпичных строительных конструкций.

(п.10.3; п.10.4 СНиП 3.04.03-85)
	
	

	111. 
	(1) Акт на  устройство конструкций полов с указанием мер по звукоизоляции (поэтажно)
	
	

	
	(2) Акты на устройство гидроизоляции в санузлах (поэтажно)
	
	

	112. 
	(1) Акты на установку и крепление оконных блоков (поэтажно)
	
	

	
	(2) Акты на установку и крепление дверных блоков (поэтажно)
	
	

	
	(3) Акты на установку наружных сливов под окнами (поэтажно)
	
	

	
	(4) Акты на конопатку (устройство монтажных швов) оконных заполнений (поэтажно) (п. 6.9 ГОСТ 30971-2002)
	
	

	
	(5) Акт на установку подоконников (поэтажно)
	
	

	
	(6) Акты на конопатку (запенивание) дверных заполнений (поэтажно) с указанием по защите пены
	
	

	113. 
	(1)Акт на подготовку поверхности под штукатурку, оклейку обоями, окраску и т.д.
	
	

	
	(2) Акты на устройство основания под плиточное покрытие стен в санузлах
	
	

	
	(3) Акты на устройство основания под плиточное покрытие полов в санузлах

(п.1.9 ВСН 9-94)
	
	

	114. 
	Документы о контроле качества сварных соединений

(п.122 СНиП 3.03.01-87)(п.8.46 СНиП 3.03.01-87)
	
	

	115. 
	Другие акты освидетельствования скрытых работ, не включенных в настоящий перечень, но предусмотренных проектной и нормативно-технической документацией
	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ по элементам, конструкциям и частям здания

(СНиП 3.01.03-84)

	116. 
	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

(приложение 12 СНиП 3.01.03-84)
	
	

	117. 
	Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности

(приложение 13 СНиП 3.01.03-84)
	
	

	118. 
	Исполнительная схема котлована
	
	

	119. 
	Высотная исполнительная схема свай после их погружения (забивки)

(приложение 14 СНиП 3.01.03-84)
	
	

	120. 
	Исполнительная схема свайного поля  (после срубки свай)
	
	

	121. 
	Исполнительная схема ростверков
	
	

	122. 
	Исполнительная схема фундаментов
	
	

	123. 
	Исполнительная схема фундаментов под оборудование и их элементов (анкерных болтов, закладных деталей, технологических отверстий, колодцев и др.)
	
	

	124. 
	Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий

(п.4.2; п.4.9 СНиП 3.01.03)
	
	

	125. 
	Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания

(п.4.2; п.4.9 СНиП 3.01.03)
	
	

	126. 
	Поярусные исполнительные схемы колонн каркасного здания
	
	

	127. 
	Высотная исполнительная схема полов промышленного здания
	
	

	128. 
	Исполнительная схема лифтовой шахты
	
	

	129. 
	Исполнительная схема кровли
	
	

	130. 
	Исполнительная схема подкрановых балок и путей
	
	

	131. 
	Исполнительная схема благоустройства
	
	

	132. .
	Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора) (схемы представляются в виде генерального плана земельного участка на топографической основе в масштабе 1:500 в электронном виде и на бумажном носителе)

( ст.55 Гр К РФ 190-ФЗ; п.19 Пр. МО РФ от 19.05.09 г. №443);
	
	

	133. 
	Исполнительная схема земляного полотна транспортного сооружения (автомобильной или железной дороги, внутризаводской дороги, эстакады и других инженерных сооружений)
	
	

	134. 
	Исполнительные схемы резервуаров, градирен, мачт, дымовых труб и других инженерных сооружений
	
	

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	135. 
	Общий журнал производства строительно-монтажных работ и специальные журналы (авторского надзора, геодезических сварочных, гидроизоляционных работ и т. д.)

(п.3.5к СНиП 3.01.04-87)
	
	

	136. 
	Паспорта на материалы и изделия, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей

(п.3.5в СНиП 3.01.04-87)
	
	

	137. 
	Акт о передаче проектной и исполнительной документации эксплуатирующей организации (по перечню) с подписями передающего и принимающего лица

(п.4.18 СНиП 3.01.04-87)
	
	


Примечание: 1. Исполнительная геодезическая документация выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002

