ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕДОСТАТКИ ПО ОКНАМ
1. На объекте недвижимости были установлены оконные блоки размерами, превосходящими требования п. 5.1.6 ГОСТа 23166-99 Указанное положение Государственного стандарта, нормирующее размер створок оконных блоков, подлежало применению, поскольку обеспечивало безопасность жизни и здоровья граждан, т.к. в случае соблюдения данного обязательного требования отсутствовал недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью жильцов, эксплуатирующих такие оконные блоки, при мытье их светопрозрачного заполнения. Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400Х800мм., а также в изделиях выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений (п.5.1.6. ГОСТ 23166-99). При  таких обстоятельствах установленное окно является не безопасным и подлежит замене.

2. Назагерметизированы узлы примыкания оконных сливов к оконным проемам, либо сливы должны быть заведены в штробы.
3. Отсутствует гидроизоляционная мембранная лента под сливом.

4. Отклонение окон от вертикали более чем на 10 мм. Согласно п. 5.6.4. отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм. на 1м. длины, но не более 3 мм. на всю высоту изделия. 

5. Отсутствует наружный слой – гидроизоляционный, паропроницаемый (лента ПСУЛ паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента  или её аналог  СТИЗ-А).

6. Отсутствует внутренний пароизоляционный слой либо его аналог СТИЗ-Б.  ГОСТ 30971 и  ГОСТ Р52749

7. Пенный материал не на всю ширину профиля, с пустотами, разрывами, щелями. Присутствуют сквозные зазоры и раковины более 10 мм. (заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений).

8. Нарушены требования нормативных документов по подготовке поверхности проема, не убрана пыль, грязь и.пр. т. е. снижается уровень адгезии пенного материала с поверхностью проёма. Не обработано укрепляющими составами. Пена положена на пыль и грязь, что вызвало её отслоение от поверхности подоконника (п.5.7.2. ГОСТ 30971).

9. Кромка отлива прикреплена к основному профилю, а не к базовому (подкладному), тем самым перекрыты водосливные отверстия.

10. Оконные рамы изготовлены не по ГОСТу. Расстояние между водосливными отверстиями более 600 мм. (п.5.9.6 ГОСТ 30674-99 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5х20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.)

11. Окна закреплены анкерными дюбелями на  расстояние  не соответствующее п. Г.7 ГОСТ 30674-99 (Расстояние между крепежными элементами при монтаже изделий белого цвета с профилями, усиленными стальными вкладышами, не должно превышать 700 мм, в других случаях - не более 600 мм.).

12. Расстояние крепежных элементов от внутреннего угла коробки не соответствует ГОСТУ и нормативам профиля Exprof. Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента должно быть 150-180 мм.

13. Расстояние крепежных элементов от импостного соединения не соответствует ГОСТУ и нормативам профиля Exprof. Расстояние от импостного соединения  до крепежного элемента должно быть 150 -180 мм. 

14. Пустоты в оконном проеме в надоконном пространстве не закрыты антисептированной древисиной (либо жесткими утеплителями), п.5.7.1. ГОСТ 30971.

15. Открывающаяся рама на всех окнах сдвинута относительно проема на 5-12 мм.

16. Головки анкерных дюбелей местами вкручены под углом и не закрыты колпачками (заглушками).

17. Отсутствует доборный профиль на раме в спальне (предусмотрен линейкой профилей Exprof). Монтажный зазор более 200мм (допускается от 15 до 55 мм).

18. Не укреплён слив снаружи подоконника.

19. Под оконными сливами не установлены прокладки (гасители), предназначенные для снижения шумового воздействия дождевых капель.

20. Щели между подоконником и профилем коробки.

21. Щели в подоконном пространстве.

22. С наружной стороны монтажные швы не защищены специальными профильными деталями: дождезащитными нащельниками, звукоизоляционными накладками (п.5.1.7.).

23. С внутренней стороны монтажные швы не закрыты штукатурным слоем или деталями оконных откосов.

24. Материалы применяемые в конструкции монтажных швов не имеют санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора (п.6.8. ГОСТ 30971). 

25. Отсутствует сертификат гарантирующий возможность эксплуатации установленных окон в нашей климатической зоне (п.5.4.2 ГОСТ 23166-99 Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления оконных блоков, должны быть стойкими к климатическим воздействиям. Основные комплектующие детали изделий: стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы для запирания, а также отделочные материалы (покрытия) и клеи (клеевые соединения) должны быть испытаны на долговечность (надежность) в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний).

26. Отсутствует заключение здравоохранительных органов о возможности применения полимерных материалов (п.9.4. ГОСТ 23166-99 полимерные материалы, применяемые при монтажных работах, должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в строительстве)

27. Во всех окнах обжим прокладок по всему контуру происходит не равномерно (п. 5.8.6 ГОСТ 30674-99 Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах). Окна требуют регулировки и устранения зазоров в притворе.

28. Маркировка изделий осуществлена не по ГОСТу 23166.

29. Отсутствует подставочный (базовый, подкладной) профиль. Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок на несущую строительную конструкцию используются опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или древесины твёрдых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору. Длина колодки 100÷120 мм.

30. Иные недостатки:

31. Отсутствует паспорт на окна. Его наличие предусмотрено п. 5.5.3 ГОСТ 23166 и п. 5.10.3. ГОСТ 30674. 

32. Отсутствует паспорт на монтажные швы (п.6.8. ГОСТ 30971)

PAGE  
1

