ГОСТы на окна

	23166-99 
	ОТУ (общие технические условия)
	не открывающиеся створки, паспорт
смотреть здесь:

http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/11032.htm  


	30674
	Окна ПВХ, ТУ (технические условия)
	смотреть здесь:

http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/10938.htm   

	ГОСТ 24700-99
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
Технические условия
	

	ГОСТ 24699-2002


	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛАМИ И СТЕКЛОПАКЕТАМИ

Технические условия
	

	ПО МОНТАЖУ

	30971-2002
	ОТУ (общие технические условия)
	На этот ГОСТ есть письмо Госстандарта, что он действует и есть письмо Госстроя, что он не действует.

На самом деле он действует на 08.10.2013 года (Информация из ЦСМ, центра стандартизации и митрологии), есть в каждом городе.

смотреть здесь:

http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/27418.htm 



	Р52749-V 
	ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента)
	смотреть здесь:

http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/44241.htm  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3 недостатка – малозначительных, 0 – критических Рекомендации Г-7 – значит окна подлежат замене.

В 2.3. (обязательное приложение  В)

- конструкцию,

- изоляционные материалы, монтаж

- варианты.

п.  В. 2.4.

Искать эти ГОСТЫ в Яндексе, в библиотеке ГОСТОВ системы ТЭКСЕРТ: 

Очень важно!!! Привязываться к статье 46 Закона о техническом регулировании (Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ), а именно не качественность окон привязать к следующим последствиям:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
