МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

г Москва, 119160 «      » мая 2015 г. № 153/6 /

Д.В.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Департаментом строительства Министерства обороны Российской Федерации (Департамент) Ваше обращение от 6 апреля 2015 г. по вопросу передачи эксплуатирующей организации ОАО «Славянка» 144-квартирного жилого дома в г. Сочи, мкр. Звездочка, ул. Шоссейная, д. 76, литер Д (шифр Объекта СОЧ/ЖД-3,4) рассмотрено и сообщается.

Строительство Объекта велось в соответствии с государственным контрактом №4-СМ/09 от 03.11.2009 на выполнение подрядных работ для государственных нужд по строительству незавершенных строительством четырех 12 - этажных жилых домов в мкр. «Звездочка» Хостинского района г. Сочи (шифры СОЧ/ЖД - 1,2, СОЧ/ЖД - 3,4), заключенным между Минобороны России и ЗАО «СМУ №3».

Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию получено 2 июля 2013 г. № RU23309000-197/367.

Приказами директора Департамента имущественных отношений Минобороны России № 2214 от 03.12.2014 и № 426 от 03.04.2014 жилые помещения и инженерные сети на праве оперативного управления закреплены за ФГУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений МО РФ» и ФГУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений МО РФ»

14 мая 2014 г. в адрес филиала «Краснодарский» ОАО «Славянка» Отделом капитального строительства г. Сочи РУЗКС ЮВО направлена архивная документация для эксплуатации жилых домов, 12 августа 2014 г. направлен для подписания акт приема-передачи жилого дома в эксплуатацию. Однако ввиду наличия многочисленных строительных недостатков указанный дом ОАО «Славянка в эксплуатацию до настоящего времени не принят.

На период сдачи Объекта были проведены индивидуальные испытания и комплексные опробования лифтов (что подтверждают паспорта лифтов), систем отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации. В настоящее время Объект подключен ко всем инженерным системам по постоянной схеме. Лифты были готовы к эксплуатации с условием периодического обслуживания специализированной организацией. После принятия Объекта ОАО «Славянка» и определению организации по эксплуатации лифтового оборудования, будут вновь выполнены пусконаладочные работы и произведен запуск лифтов.

22 мая 2015 г. ОКС г. Сочи РУЗКС ЮВО проведено совещание с участием представителей ЗАО «СМУ № 3». На совещании принято решение об устранении замечаний по местам общественного пользования в срок до 15.06.2015г.

Заместитель руководителя •
Департамента строительства	I О.Загребнев

Исп Музыченко M.B. т. 8(495)696-29-95