Акт приема-передачи квартиры (1 марта 1996 года. Гражданский акт (556 ст. ГК РФ), подписывается бывшими и новыми собственниками жилища)
Если застройщик не устранит дефекты вовремя, квартиру все равно можно принять по акту, однако следует составить к нему приложение, где будет указано, что жилье принято с недоделками и прописано – с какими именно.
Если рабочие застройщика, приводя в порядок одну квартиру, уже принятую по акту, повредят другую (что вполне может случиться), платить за это совсем не обязательно придется застройщику. Все эти тонкости во взаимоотношениях дольщика и застройщика должны быть определены заранее
Серьезный брак, дефекты и недоделки, необходимо их зафиксировать в самом акте приема-передачи, либо в смотровом листе, прилагаемом к передаточному акту. В данном документе также следует прописать сроки, необходимые застройщику для обязательного устранения дефектов.
Если какие-то вещи вами не проверялись или не осматривались (это, скорее всего, касается пожарных систем и лампочек, например) то указывайте в акте, что эти вещи не проверялись в связи с отсутствием технической возможности.
Перед подписание акта-приемки стоит задать вопрос Застройщику о гарантийных обязательствах и увидеть документ подтверждающий данное обязательство на стеклопакеты, радиатор Выяснить: сроки по гарантии, ответственное лицо, телефон.
	Счётчики:

Опломбированы, поверены, эл.сч. – перепрограммированы (дата , время)
	Эл. счётчик
	Номер №
	Показ день
	Показ ночь
	Паспорт

	
	
	
	
	
	

	
	Счётчик хол. вода
	Номер №
	Показан
	Паспорт

	
	
	
	
	

	
	Счётчик гор. вода
	Номер №
	Показан
	Паспорт

	
	
	
	
	

	Входная дверь
	Наличие замка, ключей
Наличие дверных ручек

Звонок

	КУХНЯ

	Полы
Ровность стяжки правило -2 метра, Зазор между правилом и стяжкой не должен превышать 4 мм (СНиП 3.04.-87 табл. 25.)
Пустоты, отслоение стяжки Деревянный брусок простукиваем стяжку - Звук должен быть «звенящим», «глухой» звук свидетельствует о пустотах и отслоениях стяжки.
Уклон стяжки к горизонту. реечным уровнем и не должен превышать 0,2%, но не более 50 мм. То есть если длина помещения 5 м., то допустимый уклон на пять метров не должен превышать 
5000 мм(5 м)/100*0,2=10 мм.
Трещины раскрытием более 0,4 мм
	Ровность стяжки
Пустоты, отслоение стяжки
Уклон стяжки
Неровности, бугры и трещины

	Бетонные стены и перекрытия
Нитевидные трещины, раскрытием не более 0,4 мм.
Местные неровности не более 5 мм. 
Углы отклонения (проверяйте с помощью отвеса), Монтажные стыки и швы должны быть заполнены раствором. 
	Нитевидные трещины
Углы отклонения

Монтажные стыки и швы

	Потолок

Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот
	

	Окна 

Проверить работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления. 

Проверьте наличие уплотнителя по периметру створки в месте ее прилегания к раме. 
	Ручки

	Двери
Проверить работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления.
Проверьте нет ли незапененных и не закрытых ароизоляционной лентой зазоров между рамой окна (двери) и бетоном стены. 
	Ручки

	Электрика
Не забудьте перед проверкой электрики включить автомат и УЗО в щитке в вашей квартире (и если ничего не работает - то в общем холе). 
- Включите взятое вами устройство в розетки и проверьте их, если взяли лампочку - проверьте освещение.
Включив на минуту перфоратор или дрель, понажимайте кнопку "вкл/выкл". Ваша внутриквартирная электросеть должна выдержать такую нагрузку
	Напряжение «220»
Выключатели

Розетки

	Отопление
Проверьте работу регуляторов температуры — по крайней мере, крутятся они или нет, не разбита ли пластиковая ручка на нем. Ровно ли установлены сами батареи. Декоративные панели не должны быть погнуты или поцарапаны
	

	Вентиляция
	

	Ванная комната, туалет                              Раковина                                Унитаз                                    Ванная

	Полы, стены
Плитка во влажных помещениях должна быть уложена ровно, четкими параллельными линиями. 

	Ровность укладки плитки
Пустоты, отслоение плитки
Уклон 
Неровности, бугры и трещины

	Потолок

Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот
	

	Двери

Проверить работу запорных устройств, ручек, петель, надежность их крепления.
	Ручки

	Электрика
	Плафон с патроном
Выключатели

Розетки

	Двери
	Ручки

	Водоснабжение- канализация
Работа запорных кранов на отводах, визуально расположение и соосность, расположение в одной плоскости отводов полотенцесушителя. 
 - Проверьте положение счетчиков на отводах от стояков - они не должны сильно выдаваться в глубь санузла. 
 - Трубы должны быть закрыты теплоизоляционным материалом.
Проверьте, нет ли трещин на тройниках и вообще наличие тройников, присутствуют ли и плотно ли закрыты крышки на отводах. 

Обратите внимание на правильность установки тройников в туалете, в ванной и на кухне. Они должны стоять так, чтобы к ним можно было без труда подобраться при установке стоков
Обратите внимание на изгиб фановой трубы, особенно это касается квартир нижних этажей, при большом градусе уклона слив будет шумным. а особенно если смонтирован пластик и в трубу попадёт тяжёлый предмет то он повредит трубу
	Протечки
Трубы

Краны

	Вентиляция
	

	Прихожая, коридор

	Полы


	Ровность стяжки
Пустоты, отслоение стяжки
Уклон стяжки
Неровности, бугры и трещины

	Бетонные стены и перекрытия
 
	Нитевидные трещины

Углы отклонения

Монтажные стыки и швы

	Потолок

Должен быть без явных перепадов на стыках, а также трещин и пустот
	

	Двери


	Ручки

	Электрика

	Напряжение «220»

Выключатели

Розетки



	Вентиляция
	

	Большая комната

	Полы


	Ровность стяжки
Пустоты, отслоение стяжки
Уклон стяжки
Неровности, бугры и трещины

	Бетонные стены и перекрытия
 
	Нитевидные трещины

Углы отклонения

Монтажные стыки и швы

	Потолок


	

	Окна 

 
	Ручки

	Двери

 
	Ручки

	Электрика

	Напряжение «220»

Выключатели

Розетки

	Отопление

	

	Маленькая комната

	Полы


	Ровность стяжки
Пустоты, отслоение стяжки
Уклон стяжки
Неровности, бугры и трещины

	Бетонные стены и перекрытия
 
	Нитевидные трещины

Углы отклонения

Монтажные стыки и швы

	Потолок


	

	Окна 

 
	Ручки

	Двери

 
	Ручки

	Электрика

	Напряжение «220»

Выключатели

Розетки

	Отопление

	

	
	


